Poêle hydraulique             PAC  MONOBLOC                   PAC  BI-BLOC (split)

Système 1 : Pose des panneaux solaire thermique en intégration à la toiture.(pose sur socle pour toit plat) 	1       Production d'ECS

1		2      Stockage d'ECS

3       Utilisation de l'ECS

3

ou

3

2

Système 2 : CESI + Appoint biomasse (production d'ECS et chauffage central)                                                      Pose des panneaux solaire thermique superposés à la toiture

3

1	2

6	3

ou

1     Production d'ECS (panneaux solaire thermique)

4	         5                                                                                                    2     Stockage ECS (Ballon solaire)

6                                                                   3     Utilisation de l'ECS (Banc de dissipation)

4     Production chauffage + appoint ECS

5     Stockage EC (Ballon tampon)

6     Emetteurs (Banc de dissipation)

Système 3: Pompe à chaleur Bi-bloc Réversible avec appoint électrique (production de chauffage + ECS)	5

1 : PAC bi-bloc réversible (système split) UE

2 : Appoint élec + UI (condenseur)

3 : ventilo-convecteurs (émetteurs réversible)

4 : Ballon pour production ECS

5 : Utilisation de l'ECS (Banc de dissipation)

3

2                                                        3                                      4

1

Système 4 : Pompe à chaleur monobloc réversible

4

1	2	3

1     PAC monobloc réversible (basse température):UE

Production de chauffage central

2     Ballon tampon

3     Appoint électrique (chaudière électrique monter en

série avec la PAC):UI

4     Emetteur réversible ( plancher chauffant ou

rafraîchissant )

Système 5 : Poêle à bois hydraulique pour chauffage central