ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

| Официално наименование: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – клон Силистра |
| --- |
| Адрес: ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47 |
| Град: Силистра | Пощенски код: 7500 | Държава: Република България |
| За контакти: Лице/а за контакт: Диана Бебенова – Николова | Телефон: +359 86 820772 |
| Електронна поща: arci_ngo@abv.bg | Факс: +359 86 820772 |
| Интернет адрес http://www.arci-ngo.org |

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

|  търговско дружество Х юридическо лице с нестопанска цел  друго (моля, уточнете): | Х обществени услуги  околна среда  икономическа и финансова дейност  здравеопазване  настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура  социална закрила  отдих, култура и религия  образование  търговска дейност  друго (моля, уточнете): |
| --- | --- |

### РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ІІ.1) Описание

| ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата |
| --- |
| (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура) |
| (а) Строителство Х | (б) Доставки  | (в) Услуги  |
| Х Изграждане Проектиране и изпълнение  Рехабилитация, реконструкция  Строително-монтажни работи |  Покупка  Лизинг  Покупка на изплащане  Наем за машини и оборудване  Комбинация от изброените  Други (моля, пояснете) …………….................................................................... | Категория услуга:№  (вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки) |
| Място на изпълнение на строителството: гр. Силистра код NUTS: BG 325 | Място на изпълнение на доставка: ______________________ ______________________ код NUTS:      | Място на изпълнение на услугата: ____________________ ____________________ код NUTS:      |
| ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра” |
| ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не Х Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена позиция  за една или повече обособени позиции  за всички обособени позиции  |

### ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) съгласно техническа спецификация, приложена към поканата _______________________________________________________________________ Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри) : 1 719 473,34 или от ____________________ до _________________

ІІ.3)  Срок на договора

Срок за изпълнение до 30.04.2014 г. или дни:  (от сключване на договора)

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): ______________________________________________________________________ 1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение): Гаранцията за изпълнение на договора парична сума или банкова гаранция и е в размер на 2% от стойността на поръчката без ДДС (банкова сметка на Бенефициента: „Юробанк и Еф Джи България“ АД – Пощенска банка, IBAN сметка BG24BPBI79401055597402, BIC код BPBIBGSF. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител кандидат. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат Финансирането на настоящото строителство е по проект: ”Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Плащанията по договора са както следва: 1. до 90% от общата стойност на действително извършените строително -монтажни работи с включен ДДС се заплащат ежемесечно, след подписване на констативен протокол за действително извършени работи между Изпълнител, Възложител и Консултант; 2. 10 % от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат след издаване на разрешението за ползване от ДНСК.

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да Х не  Ако да, опишете ги: Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на кандидат от участие в процедурата: 1. Наличието на обстоятелства, визирани в чл. 22, ал. 1 и ал.5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 2. Непредставянето на изискуемите документи според изискванията на Бенефициента, посочени в документацията; 3. Несъответствие на предложението със заданието и изискванията на Бенефициента.

ІІІ.2) Условия за участие

| ІІІ.2.1) Правен статус: В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. |
| --- |
| Изискуеми документи: |
| 1. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице; Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е представен в превод. Документ/споразумение за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. 2. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава; 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. - оригинал; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. - оригинал; 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние - съгласно раздел ІІІ.2.2. и документацията; 6. Доказателства за техническите възможности и квалификация - съгласно раздел ІІІ.2.3. и документацията; 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 8. Декларация за съгласие от подизпълнител; 9. Документи по т.1, т.2, т.3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 за подизпълнителите в съответствие с Постановление №69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 10. Декларация за приемане условията на договора; 11. Декларация за неразгласяване на информация; 12. Декларация за минимална цена на труда; 13. Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат 1 720 000 лева; 15. Изрично пълномощно, когато кандидатът се представлява от пълномощник; 16. Оферта; 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата или упълномощения представител. |
| ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) |
| Изискуеми документи и информация 1. Заверено копие ОПР и Баланс за предходните три финансови години / 2010 г., 2011г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си; 2. Справка – декларация за общия оборот и за оборота от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. За сходни договори ще се считат такива, включващи изпълнение на СМР на смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители. 3.Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството - по образец - оригинал. В случай на обединение, всички документи и доказателства се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. | Минимални изисквания (когато е приложимо): - Кандидатът следва да има оборот общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в размер на 5 000 000 лева. - Кандидатът следва да има оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на настоящето строителство общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в размер на 4 000 000 лева. - Кандидатът, избран за изпълнител на настоящата поръчка, трябва да има и да поддържа валидна през целия срок на договора за изпълнение на настоящата поръчка, застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството, което към момента на подаване на офертите се удостоверява с декларация по образец на Възложителя. Когато кандидатът е Обединение минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло, а не за отделните негови членове. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях ще бъдат прилагани съобразно вида и дела на тяхното участие. |
| ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) |
| Изискуеми документи и информация 1. Списък – декларация по образец на основните договори за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, описание на извършените дейности, стойност без ДДС и копие на договор за изпълнение на съответното строителство; 2. Списък – декларация по образец на техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, които кандидатът ще използва при изпълнението на строителството; 3. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството от типа на ISO 9001:200х или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката; 4. Сертификат, издаден от акредитирани лица за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството от типа на OHSAS 180001:1999 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката; 5. Сертификат, издаден от акредитирани лица за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката; Сертификатите по т. 3, 4 и 5 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от ІV категория. За чуждестранните кандидати документ за регистрация в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон; 7. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си; 8. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството. В случай на обединение, всички документи и доказателства се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. | Минимални изисквания (когато е приложимо): По т.1: Кандидатът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, като това обстоятелство се доказва с референции и/или копие на договора за изпълнение на съответното строителство, придружен с приемо – предавателен протокол за приемане на строителството без забележки. По т.2: Кандидатът следва да има на свое разположение екип, състоящ се минимум от следните специалисти: Експерт № 1 Технически ръководител - строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г. Експерт № 2 - Електро инженер – да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г. Експерт № 3 -ВиК инженер – да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г. Експерт № 4 – ОВиК инженер – да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г. Експерт № 5- Специалист контрол на качеството - строителен инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 5 г; стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години, да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество; Експерт № 6 - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер с образователна степен “магистър”, общ професионален опит - минимум 5 години, стаж по специалността минимум 3 години, да притежава удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве и за Координатор по безопасност и здраве в строителството. Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в Екипа на кандидата, съобразно своята професионална квалификация и опит. Посочените минимални изискване за експертите се доказват от кандидата с документи, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и стажа, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, както и Декларация за разположение на експерт и Професионална автобиография; По т. 3, 4 и 5: Кандидатът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, безопасни условия на труд в строителството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, за въведени безопасни условия на труд в строителството и за опазване на околната среда; По т.6: Кандидатът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите (Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г.) за изпълнение на строежи от ІV категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен. По т.7: Кандидатът следва да има средно годишен брой работниците и служителите не по-малко от 40 души, ръководни служители не по-малко от 4 души за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си; Когато кандидатът е Обединение минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло, а не за отделните негови членове. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях ще бъдат прилагани съобразно вида и дела на тяхното участие. |

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

| Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото) |
| --- |
| най-ниска цена  или икономически най-изгодна оферта Х Х показатели, посочени в Методиката за оценка |
| Показатели 1. Техническа оценка - 2. Ценова оценка - | Тежест 50 % 50% | Показатели 3. ___________ 4. ___________ 5. ___________ | Тежест ________________ ________________ ________________ |
| (Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.) |

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 95899 от 28.12.2012 г. MIS код 564, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата е наличен по електронен път на адрес: http://www.eufunds.bg и http://www.arci-ngo.org

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти Дата: 12.07.2013г. Час: 16:00

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

1 http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 2. http://www.arci-ngo.org (интернет адреса на възложителя)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите До // (дд/мм/гггг) или в месеци:  или дни: 60 (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите Дата: 15.07.2013г. Час: 10:00 Място (когато е приложимо): Силистра 7500, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) да Х не  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):

1. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице;

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е представен в превод.

Документ/споразумение за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице.

2. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. - оригинал;

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. - оригинал;

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):

1. Заверено копие ОПР и Баланс за предходните три финансови години / 2010 г., 2011г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

2. Справка – декларация за общия оборот и за оборота от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

За сходни договори ще се считат такива, включващи изпълнение на СМР на смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

3. Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството - по образец - оригинал.

В случай на обединение, всички документи и доказателства се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):

1. Списък – декларация по образец на основните договори за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, описание на извършените дейности, стойност без ДДС и копие на договор за изпълнение на съответното строителство;

2. Списък – декларация по образец на техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, който кандидатът ще използва при изпълнението на строителството;

3. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството от типа на ISO 9001:200х или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

4. Сертификат, издаден от акредитирани лица за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството от типа на OHSAS 180001:1999 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

5. Сертификат, издаден от акредитирани лица за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

Сертификатите по т. 3, 4 и 5 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от ІV категория. За чуждестранните кандидати документ за регистрация в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;

7. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

8. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството.

В случай на обединение, всички документи и доказателства се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

- Оферта;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Декларация за съгласие от подизпълнител

- Документи по  т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите в съответствие с Постановление №69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.;

- Декларация за приемане условията на договора;

- Декларация за неразгласяване на информация;

- Декларация за минимална цена на труда;

- Декларация за извършен оглед на обекта;

- Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат 1700 000 лева;

- Изрично пълномощно, когато кандидатът се представлява от пълномощник;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата или упълномощения представител.

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

- До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори до 2 дни, преди изтичане на срока за подаване на офертите.

- Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава

- Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - СИЛИСТРА- КЪЛЪРАШ” В УПИ VII, КВАРТАЛ № 265 ПО ПЛАНА НА ГР.СИЛИСТРА” в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012 г. MIS код 564, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния  - България 2007 – 2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“, обявена по реда на Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

гр. Силистра, 2013 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Описание на предмета на поръчката, технически спецификации и количествено –стойностни сметки;

2. Указания за подготовка на офертата и условия за участие;

3. Показатели и методика за определяне на комплексна оценка на офертите;

4. Проект на договор.

5. Приложения:

5.1. Образец на оферта;

5.2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.;

5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.;

5.4. Декларация за приемане условията на договора по образец;

5.5. Декларация за неразгласяване на информация по образец;

5.6. Декларация за участие на подизпълнители по образец;

5.7. Декларация за съгласие от подизпълнител по образец;

5.8. Справка – декларация за общия оборот и за оборота от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

  - Списък – декларация по образец на основните договори за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, описание на извършените дейности, стойност без ДДС и копие на договор за изпълнение на съответното строителство;

  - Списък – декларация по образец на техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, който кандидатът ще използва при изпълнението на строителството;

  - Декларация за ангажираност;

  - Професионална автобиография;

  - Декларация за минимална цена на труда;

5.14. Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството - по образец - оригинал.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

за публична покана с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

- Техническо описание на обекта

  - Ситуационно решение

Сградата на „Логистичен център за развитие на предприемачеството” е разположена в УПИ VII,квартал №265 по плана на гр.Силистра, с площ 821.22м2.

Височината на сградата за отделните фасади при кота +/-0.00=+18.80м кота корниз е 10,00м.(+27,80м)  и  кота било 14,50m(+32.30m) определена графично с отстояние 4,50м между к.к и к.б съгласно чл.24, ал.2 ЗУТ

-югоизточна фасада- при кота средно прилежащ терен= +17.80м (ъглови коти +17.80м и +17.80м) К.К.=+27,80м

-северозападна фасада- при кота средно прилежащ терен= +17,65м (ъглови коти +17.61м и +17.61м) К.К.=+27,61м

-югозападна фасада- при кота средно прилежащ терен= +17.725м (ъглови коти +17.80 м и +17,65м) К.К.=+27,725м

-североизточна фасада- при кота средно прилежащ терен= +17,555м (ъглови коти +17.61 м и +17.50м) К.К.=+27,555 м

Височината на сградата е К.К.=+27,80м ≤ 10.00м

Сграда е IV-та категория съобразно чл.137 ал. 1, т.”б” от ЗУТ (жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;)

Източната страна на сградата е калканна. Основният подход към имота е от южна посока. При ситуирането на сградата са спазени изискванията за отстояние от регулационните линии, съгласно действащите наредби и закони.

  - Функционално-планировъчно решение

Сградата е двуетажна със сутерен, с  допустима кота корниз +10.00м. В общия обем на сградата са поместени:

-кота  -2.90 - обособени са 15 паркоместа с подход през рампата (която е покрита в частност), техноческо помещение, складови помещения. Двете вертикални комуникация на сградата стигат до сутерена. Стълбището и асансьора са отделени от паркингите с две последователни врати с граница на пожароустойчивост Ei 60

Застроената площ на етажа е 551.52 м2.

-кота ±0.00 – две отделни помещения за информационен център, обширно фоайе с охрана, изложбена и експозиционна зала с тоалетни за посетители към нея, техническо ел. помещение, бар-кафе с места за хранене и обособена кухня, санитарно-битови помещения на персонала, както и технически и складови помещения към обекта, открита тераса. Офис помещение със самостоятелен санитарен възел.

Застроената площ на етажа е 482.30 м2.

-кота +3.60 – Две конферентни зали, просторно фоайе, архив, сървър помещение, четири офиса, санитарно-битови помещения на персонала, тераса.

Застроената площ на етажа е 535.44 м2.

Използваем покрив-тераса с фотоволтаични клетки.

Конструкцията на сградата е монолитна – скелетно-безгредова система. Вертикалните товари се поемат от стоманобетонни плочи и се предават върху земната основа посредством греди, колони, шайби и фундаментна плоча. Хоризонталните усилия се поемат от колони и шайби,  разположени в двете посоки.

Плочите на коти -0,10; +3,50 и на кота +6,95 са с дебелина 22см, а плочите на кота -0,30 и на кота +10,00 са съответно с дебелини 20 и 15 см.

Настилката на подземните гаражи на кота   -2,90 е с дебелина 20см.

Заради наличие на високи води, фундирането е прието да бъде чрез обща фундаментна плоча, предвидена да се изпълняват от бетон клас   В 25 - Rb = 14,5 MРa. Също така и всички останали конструктивни елементи са предвидени да се изпълняват от бетон клас В 25 - Rb = 14,5 MРa и носеща армировка от стомана Ст. А І( Ф ) - Rs = 225 МРa и Ст. А ІІІ ( N ) – Rs = 375 MРa.

По всички външни части от конструкцията е предвидена топлоизолация.

Сградата е осигурена за поемане на хоризонтални въздействия, включително сеизмични чрез шайби, колони и рамки, разположени в двете посоки. Изчисленията за поемане на сеизмичната сила са извършени за VIII степен земетръс със стойност на сеизмичния коефициент Kc= 0,15, в съответствие с Картата за сеизмично райониране на територията на България и изискванията на Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012г;

Основите са изчислени за условно изчислително натоварване R0 = 200kPa /2kg/cm2/. Фундирането е предвидено да се извърши с обща фундаментна плоча на здрава почва, в съответствие с изискванията на “Норми за проектиране на плоско фундиране” 1997г. При разлика в почвените данни, установена на място основите трябва да се преработят. Котата на фундиране е –4,00м, като дълбочината на фундиране е в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012г;

Фундаментната плоча е с дебелина 50 см и е предвидено да се изпълни от бетон клас В 25 /Rb = 14,5 MPa / върху 10 см подложен бетон B 10 /Rb = 4,5 MPa /.

  - Избор на материали за изпълнение на сградата

Всички материали за довършителни работи са подробно описани в таблиците към чертежите. Носещата конструкция на сградата е безгредова стоманобетонова. Покривът е плосък, топло- и хидроизолиран съгласно архитектурно-строителен детайл и ОВКИ-изчисления. Отводняването на покрива се изпълнява по система външни и вътрешни  улуци. Външните ограждащи стени ще бъдат изпълнени с 25см. качествена тухла, топлоизолация и мазилна или окачена фасада от еталбонд и етернитови плоскости (разтер 60/60 и 60/120см.) Стените отделящи помещението на главното ел.табло, котелното се изпълняват от газобетон и осигуряват необходимата за този вид помещения граница на пожароустойчивост. Останалите преградни стени са от ½ тухла Всички преградни стени независимо от материала достигат до негорими хоризонтални прегради (СТБ. таванска конструкция, стоманобетонова покривна конструкция).

Предвидени са следните топлоизолации – по СТБ елементи и тухлени стени, стени на асансьорни шахти над нивото на покривната плоскост - 8см екструдиран полистирен (XPS), по вътрешната страна на бордовете на покривната тераса 5см EPS, по покривната плоча на кота +7,00м и терасата на кота ±0,00 10см екструдиран полистирен (XPS)

Заложени са следните хидроизолации, пароизолации и дерниращи мембрани -

хидроизолация на битумна основа два пласта върху топлоизолацията на покривната плоча и върху терасата на кота ±0.00

Всички помещения на кота ±0.00 и кота +3.60 се изпълняват с окачен таван АМФ-гипсов,разтер-60/60 см. Стените на санитарните помещения се изпълняват с влагоустойчив гипсокартон. Битовите помещения - под от гранитогрес, стени предстенна обшивка от водоустойчив гипсокартон + гранитогрес до 250см и растерен влагоустойчив окачен таван H=250см.

Рампата към подземния паркинг да се изпълни от PVC решетъчни плочи с издръжливост на натоварване до 280 т/м2 и размери 53,4/34,5/4,6см 1120г/бр, 1м2 = 5,43м2

Предвидена мобилна верижна електрическа платформа с акумулатор за открито и закрито ползване подходяща за всички видове инвалидни столове с дръжки за бутане и големи колела с товароподемност от 130кг. Чрез нея  хората ще преодоляват диференциалните стъпала от кота -1,00м. до кота ±0,00м.

- Необходими места за паркиране

Местата за паркиране са обособени в УПИ-то по чл. 43, ал 1 от ЗУТ и са 15 паркоместа, като едно парко-място за хора в неравностойно положение е с размери 360/550 см.

- Технико-икономически показатели

Площ на парцела	-  821.22m2

ЗП 				-  482.30м2

РЗП 			-  1017.74  м2

Плътност:  		   58.73%

Кинт.         		   1.24

Озеленяване 		21%>20%

- ОВК инсталации

4.1.Отоплителна инсталация –отоплението е решено като водно подово отопление с тръбни серпентини от полиетиленови тръби с Al вложка.

Топлоизточник е термопомпа въздух-вода, като външните тела ще се монтират на метална конструкция на покрива на сградата, а вътрешните хидромодули-в указаните  на чертежите помещения. Захранването на серпентините за водно подово отопление ще става от разпределителни кутии –по 5 броя за първи и втори етаж, вградени в стените съгласно чертежите. Магистралните тръбопроводи  от хидромодулите до разпределителните кутии ще се положат в замазката изолирани с  топлоизолация 13мм.

4.2. Вентилационни инсталации-предвидени са да осигуряват параметрите на микроклимата в помещенията, в съответствие с архитектурните чертежи,съгл.действащата наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране на обектите и съоръженията за производство и разпределение на топлинната енергия на всички вътрешни помещения, без естествена вентилация , предвижда се механична смукателна.

4.2.1.Кухненски блок –приточно-смукателна вентилация с 10% отрицателно дебалансиране. Пресен въздух постъпва през решетка на фасадата след съответната обработка. Над кухненското оборудване е предвидена локална аспирационна система. На местните смукателни устройства са монтирани  маслозадържащи регенериеми филтърни клетки с отвори за изтичане и събиране на кондензата в специални вани.	Отработеният въздух чрез въздуховод и вентилатор се изхвърля над покрива на сградата.

4.2.2. Зала за посетители без тютюнопушене- осигурена е проточно-смукателна вентилация осигуряваща min 20м3/h на посетител. Подаването на пресен въздух ще става през решетка на северната фасада. Отвеждането е чрез въздуховод над покрива на сградата.За залата за посетители с цел намаляване разхода на топлина през зимата и студ през лятото е предвидена енергоспестяваща вентилация чрез рекуперация на топлина /студ от вътрешния въздух. Подаването и извеждането на въздуха в залата за посетители ще става с таванна решетка  TBP-4    №6 снабдени с регулираща секция-многолопатков апарат.Въздуховодите, съответно топлоизолирани ще се монтират в окачените тавани.В предверието над вратата ще се монтира въздушна завеса с L=1500 и мощност 6kw, с цел намаляване на топлинните или студови загуби.

4.2.3.Конферентна зала -предвидена е приточно-смукателна вентилация.Пресен въздух ще постъпва през решетка на кота +3,60. Предвиден е енерговъзстановяващ блок VAM2000FA с рекуперация на топлина /студ  от вътрешния въздух с дебит 2000м3/h. Подаването и отвеждането на въздуха в залата ще става през таванни решетки TBP- 4, № 6-снабдени с  многолопатков апарат за регулиране на дебита, монтирани в окачения таван.Преди енергоспестяващия блок ще се монтира предварителен калопифер против заскрежаване с мощност 6,75 kw.

4.2.4.Вентилация санитарни възли- предвидена е смукателна вентилация с осови вентилатори, снабдени с вградена възвратна клапа и въздуховоди от PVC тръби.

4.2.5.Вентилация гараж   									4.2.5.1. Приетият дебит на вентилацията 34100м3/h. Засмукването ще става от долната и горната част на помещенията в съотношение 50% на 50% през стенни вентилационни решетки, монтирани на въздуховода. Изхвърлянето на отработения въздух ще става посредством въздуховод и центробежен вентилатор в щумоизолиран бокс, монтиран на метална конструкция на покрива на сградата.	4.2.5.2.Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина /ВСОДТ/- предвиждат се два броя вентилатори, модел THGT/2-500/6, издържащи на 4000С монтирани на фасадата на сградата. Общият дебит на двата вентилатора е 27800м3/h и осигурява 25 кратен въздухообмен.

4.3.Климатизация- разработените термопомпени системи са предназначени да поддържат и регулират параметрите на микроклимата в собствените помещения при параметри на външния въздух t^вн=370С и температура в помещенията 26-280С. 	 За помещението за посетители на барбюфета, климатизацията на помещението се осъществява с предвидената канална система за скрит монтаж FBQ71CB/RZQSG71LV1.Обработката на въздуха за конферентната зала и поддържането на зададените параметри на микроклимата ще става в канална система FBQ125GB/RZQSG125LV1.За охлаждане на помещенията през лятото ще се използва серпентините за подово отопление,като в тях ще се подава охладена вода от хидравличните блокове на термопомпите. Всички външни тела на термопомпените агрегати ще се монтират върху метални конструкции на покрива на сградата,изолирани от конструкцията с гумени виброгасящи тампони и гумени ленти.

- Електроинсталации

Предвидени са следните вътрешни електроинсталации: осветителна, силова, телефонна, компютърна, заземителна, пожароизвестителна.

5.1.Осветителна инсталация - Осветлението ще бъде изпълнено с кабел тип СВТ 3х1,5мм2 изтеглен в скари над окачения таван. Осветлението на подземния паркинг ще се осъществи с датчици за движение и с кабел тип СВТ 3х2,5мм2.

5.2. Силова инсталация – предвидени са контакти за общо ползване, които ще се захранват с кабел СВТ 3х2,5мм2. Оборудването на бара е захранено с кабели с подходящо сечение. Контактите за общо ползване ще се монтират на височина  0,3м от пода, в кухненските помещения над кухненските плотове ще бъдат на 1,2м.

Всички ОВиК машини ще бъдат захранени от табло ТОВ с кабели с подходящ тип и подходящо сечение.

Таблото ГРТ ще бъде захрананено от съществуващото главното електромерно табло с кабел с подходящо сечение.

Асансьора ще бъде захранен от табло ТАс разположено в таванското помещене с кабел СВТ 5х4мм2.

Таблата ТАс, ТОВ, ТT, РТ0 и РТ2 ще бъдат захранени от ГРТ. Вида на захранващите ги кабели е посочен в приложените чертежи на съответните табла.

5.3. Телефонна и компютърна инсталации – ще се изпълнят с 2 бр. FTP кабел cat.6, изтеглен в гофрирани тръби Ø16 от RACK, като двете конферентни зали на кота +3.60 имат собствени RACK-ове и розетките в тези помещения са свързани към тези RACK-ове, които от своя страна са свързани с FTP кабел към RACK разположен в сървърното помещение.

5.4. Гръмоотводна и заземителна инсталация – гръмоотводната инсталация ще бъде изпълнена с гръмоотводен прът с височина 3м, поцинковано въже Ø8, поцинкована шина 40/4мм и заземителни колове 3м, на които горният край трябва да бъде на 0,8м дълбочина в земята. Гръмоотводните пръти ще бъдат монтирани върху покривите на стълбищните клетки. Отстоянията между заземителните колове трябва да е 3м, а между сградата и коловете мин. 2м. Преходното съпротивление не трябва да надвишава 10Ω. Заземителната инсталаця включва заземяване на всички електроуреди. Ел. таблата ТАс, ТТ, ТОВ, РТ0 и РТ2 ще бъдат заземени посредством пето жило. Табло ГРТ ще бъде заземено с един заземител 2,5м на отстояние 2м. от сградата. Всички електроуреди  ще се заземяват посредством трето/пето жило на кабела към разпределителното ел. табло. Преходното съпротивление не трябва да надвишава 10Ω. Ако преходното съпротивление не бъде постигнато с наличните заземители, да се набият допълнителни, като се спазват същите отстояния до достигане на необходимото преходно съпротивление.

По-подробно описание се съдържа в обяснителната записка, техническите проекти,  архитектурните чертежи и количествените сметки, неразделна част от настоящата публична покана.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи.

Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва:

1. име и адрес на бенефициента;

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;

3. наименование на обекта на процедурата;

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА.

1. В публичната покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм и обявените изисквания в настоящата документация.

2. Не може да участва в публичната покана лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари; подкуп;  участие в организирана престъпна група; престъпления против собствеността; престъпления против стопанството, освен ако е реабилитиран;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано;

г) е свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента;

* Изискванията по точки а), б), в) и г)  се отнасят за лицата, които представляват кандидатът, съгласно чл. 22, ал. 3 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г., а именно:

- при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват и/или да представляват дружеството;

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличния собственик на капитала;

- при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

- при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството;

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата.

3. Посочените в т. 2 изисквания се отнасят за всички кандидати.

4. В случай, че кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

5. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изброените по-горе изисквания се прилагат и за подизпълнителите.

6. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.

7. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Бенефициента за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 22, ал. 1 и ал.5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г., в 7-дневен срок от настъпването им.

## ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки кандидат може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска кандидат, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг кандидат за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки кандидат в процедурата е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Бенефициента.

6. Бенефициентът не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

6.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

6.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистъра на постъпилите оферти.

Забележка: Представянето на оферта за участие в публична покана, задължава кандидата да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на кандидата не ангажира по никакъв начин Бенефициента.

ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ БЕНЕФИЦИЕНТА И КАНДИДАТИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Бенефициента и на кандидатите свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Кандидатът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47 по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в публичната покана.

3. Решенията на Бенефициента, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено се счита това уведомление по време на публичната покана, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

5. Писмени искания за разяснения по същество относно поканата за участие в настоящата публична покана могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса на бенефициента, посочен в поканата. Бенефициентът се задължава да публикува Разясненията на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България в срок до два дни преди изтичането на срока за подаване на офертите и стават неразделна част от поканата.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на кандидатите.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата на кандидата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатът посочва: име и адрес на получателя на офертата, име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата,  наименование на предмета на услугата и следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от оценителната комисия”.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47, и представени от кандидата или от негов упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, в офиса на Бенефициента, в срок до 16:00 часа на 12.06.2013 г., включително.

Бенефициентът не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4. Ако кандидатът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Бенефициента адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в поканата. Рискът от забава или загубване на документите е за кандидата. Бенефициентът не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на кандидата в процедура. Бенефициентът не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от кандидата.

6. Лицата, които ще представляват кандидатите в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик изрично пълномощно, подписано от лицето (лицата), което по закон представлява/т кандидата. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде преведено на български език.

7. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

7. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

7.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

7.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на публикуване на настоящата покана на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

8. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват кандидата или от съответно упълномощени лица.

9. Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

10. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява кандидата или изрично упълномощено от него лице.

11. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за кандидатите.

12.Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 60 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

При необходимост Бенефициента може да изиска чрез писмо или по факс от класираните на първо и второ място кандидати да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г., и на предварително обявените от Бенефициента изисквания в настоящата документация, кандидатите в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Документ за самоличност на кандидата, когато той е физическо лице - заверено от кандидата копие;

1.2. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец;

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е представен в превод.

Документ/споразумение за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице.

Кандидатите в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

1.4. Декларация за приемане условията на договора по образец;

1.6. Декларация за неразгласяване на информация по образец.

1.7. Декларация за участие на подизпълнители по образец.

1.8. Декларация за съгласие от подизпълнител по образец.

  - Декларация за минимална цена на труда;

1.10. Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството - по образец - оригинал.

2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, кандидатът трябва да представи следните документи:

2.1. Заверено копие ОПР и Баланс за предходните три финансови години / 2010 г., 2011г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

2.2. Справка – декларация за общия оборот и за оборота от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

За сходни договори ще се считат такива, включващи изпълнение на СМР на смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

2.3.Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството - по образец - оригинал.

В случай на обединение, всички документи и доказателства се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Кандидатът следва да покрие следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

- Кандидатът следва да има оборот общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в размер на 5 000 000 лева.

- Кандидатът следва да има оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на настоящето строителство общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в размер на 4 000 000 лева.

- Кандидатът, избран за изпълнител на настоящата поръчка, трябва да има и да поддържа валидна през целия срок на договора за изпълнение на настоящата поръчка, застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството, което към момента на подаване на офертите се удостоверява с декларация по образец на Възложителя.

Когато кандидатът е Обединение минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло, а не за отделните негови членове.

Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях ще бъдат прилагани съобразно вида и дела на тяхното участие.

3. За доказване на техническите си възможности и квалификация кандидатът трябва да представи следните документи:

3.1. Списък – декларация по образец на основните договори за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, описание на извършените дейности, стойност без ДДС и копие на договор за изпълнение на съответното строителство;

3.2. Списък – декларация по образец на техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, които кандидатът ще използва при изпълнението на строителството;

3.3. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството от типа на ISO 9001:200х или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

3.4. Сертификат, издаден от акредитирани лица за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството от типа на OHSAS 180001:1999 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

3.5. Сертификат, издаден от акредитирани лица за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

Сертификатите по т. 3.3, 3.4 и 3.5 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3.6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от ІV категория. За чуждестранните кандидати документ за регистрация в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;

3.7. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

3.8. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството.

В случай на обединение, всички документи и доказателства се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Кандидатът следва да покрие следните минимални изисквания по горните точки:

По т.3.1: Кандидатът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, като това обстоятелство се доказва с референции и/или копие на договора за изпълнение на съответното строителство, придружен с приемо – предавателен протокол за приемане на строителството без забележки.

По т.3.2: Кандидатът следва да има на свое разположение екип, състоящ се минимум от следните специалисти:

Експерт № 1 Технически ръководител - строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г.

Експерт № 2 - Електро инженер – да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г.

Експерт № 3 -ВиК инженер – да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г.

Експерт № 4 – ОВиК инженер – да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 8 г; специфичен професионален опит – минимум 5 г.

Експерт № 5- Специалист контрол на качеството - строителен инженер с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, общ професионален опит - минимум 5 г; стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години, да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество;

Експерт № 6 - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер с образователна степен “магистър”, общ професионален опит - минимум 5 години, стаж по специалността минимум 3 години, да притежава удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве и за Координатор по безопасност и здраве в строителството.

Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в Екипа на кандидата, съобразно своята професионална квалификация и опит.

Посочените минимални изискване за експертите се доказват от кандидата с документи, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и стажа, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, както и Декларация за разположение на експерт и Професионална автобиография по образец на Възложителят;

По т. 3.3, 3.4 и 3.5: Кандидатът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, безопасни условия на труд в строителството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, за въведени безопасни условия на труд в строителството и за опазване на околната среда;

По т.3.6: Кандидатът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите (Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г.) за изпълнение на строежи от ІV категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен.

По т.3.7: Кандидатът следва да има средно годишен брой работниците и служителите не по-малко от 40 души, ръководни служители не по-малко от 4 души за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

Когато кандидатът е Обединение минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло, а не за отделните негови членове.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.

Когато кандидатите са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г., се подават, както следва:

- при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват и/или да представляват дружеството;

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличния собственик на капитала;

- при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

- при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството;

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.

6. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява кандидата в отношенията му с Бенефициента, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява кандидата.

7. Оферта по образец, включваща техническо предложение и ценово предложение.

7.1.Техническото предложение на кандидата трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Бенефициента в настоящата документация за участие. Към техническата оферта кандидатът следва да представи следните документи:

а) Обяснителна записка за организацията и изпълнението на строителството, включваща най-малко:

- описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката,

- Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси;

- Метод за организация на строителството;

- Разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/ и работна ръка, координация между звената и последователност на дейностите.

- Описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката;

б) Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включващ подробна времева диаграма за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) в рамките на поръчката. Линейният календарен график следва да е разделен по дни, да отразява дейностите за изпълнение на поръчката, тяхната продължителност и място на изпълнение. Линейният календарен график следва да отразява технологичната последователност на процесите и нормите.

в) Диаграма на работната ръка, включваща Диаграмата на работната ръка  (обобщена и за всеки под-обект поотделно) следва да отразява общия брой на изпълнителния състав - строителните работници от всички специалности ежедневно необходими на обектите. Диаграмата на работната ръка трябва да бъде съобразена с линейния календарен график и да съответства на декларирания брой собствени и наети работници.

г) Идентификация на рисковете за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, включващ детайлно предвиждане на всички възможни рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и е оценна степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска

7.2. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на процедурата. Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта. В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Ценовата оферта следва да включва стойността на стройтено монтажните работи и непредвидени разходи в размер на 2 (два) %.

Ценова оферта, в която не  са включени непредвидени разходи или такава с включени непредвидени разходи в размер надхвървящ или по-малко от 2 % подлежи на отстраняване.

Към ценовото предложение следва да бъдат представени попълнени количествено – стойностни сметки по образец на Възложителят, отговарящи на ценовото предложение на кандидата на хартиен и електронен носител.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранцията се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметката на Бенефициента:IBAN сметка BG24BPBI79401055597402, BIC код BPBIBGSF; „Юробанк и Еф Джи България“ АД – Пощенска банка;

б) банкова гаранция в полза на Бенефициента.

2. Избрания изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

3. Банковите разходи по откриването на гаранцията е за сметка на избрания изпълнител. Разходите по евентуалното и усвояване - за сметка на Бенефициента. Избрания изпълнител трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

5. Кандидатът, определен за Изпълнител на публичната покана, е длъжен да представи гаранция за изпълнение преди подписването на договора.

2. Размерът на гаранцията за изпълнение е 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на публична покана.

4. Бенефициентът освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VIІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

### Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Получаването, разглеждането и оценката на офертите в процедурата се извършва от нечетен брой оценители, определени със заповед на Бенефициента.

Отварянето на офертите ще се извърши в 10:00 часа на 15.06.2013 г., в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Оценителната комисия писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички кандидати.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите с критериите за подбор, поставени от Бенефициента.

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от комисията по критерии ”икономически най-изгодна оферта”.

Критерият се прилага за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от Бенефициента условия, и

2. са подадени от кандидати, за които не са налице обстоятелствата по чл. 22, ал. 1 и 5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа списък на кандидатите и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им; резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на кандидатите и оценките по всеки показател и класирането на кандидати, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Бенефициента заедно с цялата документация.

Бенефициентът прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

3. всички класирани кандидати, чиито оферти не надвишават предвидения финансов ресурс, последователно откажат да сключат договор;

4. всички оферти надвишават предвидения финансов ресурс или възникне невъзможност за осигуряването му;

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

# Обявяване на резултатите

Бенефициентът писмено уведомява всички кандидати в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола, като на първия класиран кандидат едновременно изпраща и покана за сключване на договор.

### Определяне на Изпълнител на публичната покана

1. Бенефициентът ще определи за изпълнител на публичната покана класирания на първо място кандидат и ще сключи договор с него.

2. В договора ще бъдат включени задължително всички предложения от офертата на кандидата, въз основа на който е определен за Изпълнител.

Техническата оферта на кандидата и предлаганата цена ще бъдат неразделна част от договора.

3. Договор за възлагане на публична покана по реда на Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. се сключва с кандидата, избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора представи:

- изискуемите документи по чл. 22, ал.2 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.

4. Бенефициентът може да сключи договор с втория класиран кандидат в случаите, когато кандидатът, класиран на първо място:

1. не отговаря на изискванията на чл. 22;

2. откаже да сключи договора или не се яви в посочения от Бенефициента срок, който не може да бъде по-голям или по-малко от 30 календарни дни от уведомяването му, че е избран за изпълнител;

Към настоящата документация е приложен проект на договор, чийто клаузи следва да приемат безусловно от кандидатите, за което прилагат в офертата си декларация за приемане условията на договора. Проектът на договор не се прилага в офертата.

Изменение на договор по публична покана

1. Договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само след писмено съгласуване с управляващия орган на Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

2. Договор за изпълнение по изключение може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване по реда на т. 1 в следните случаи:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

а) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на договор за строителство или услуга, когато това е в интерес на Бенефициентът и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на Бенефициента поради намаляване на договорените цени или договорени количества или на отпадане на дейности, или

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране, и срокът му на изпълнение е над 12 месеца - до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена, или

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за Бенефициента;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на кандидатите.

I. Ред на оценка на офертите:

1.Предварително проучване на офертите

  - Преди началото на подробното оценяване на офертите, оценителите извършват предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите представени от кандидатите.

  - При предварително проучване се проверява правилно ли са попълнени образците на документите и дали кандидатите отговарят на поставените изисквания.

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява кандидат който:

-	не е представил, някои от посочените документи в поканата или в изискванията към офертите;

-	е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Бенефициента;

- има наличие на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал.5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.

2.Комплексна оценка на офертите.

2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите.

2.2.  Кандидатът, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

II. Критерий за оценка на офертите

- икономически най – изгодна оферта

Показатели за оценка  и относителната им тежест

Оценяването на офертата на кандидатите се изчислява на базата на Комплексна оценка (КО) , която се формира по следната формула:

КО= TО+ЦО, където:

TО - техническа оценка

ЦО - ценовата оценка

Получените оценки и точки се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:

„Техническа оценка“  - TО

Коефициентът на тежест на техническа оценка в крайната оценка на офертата е 50 %. Техническа оценка се формира по следната формула ТО=П1+П2+П3,където:

Показател 1 (П1) –  Обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството – максимално-възможна оценка 25 т.

Показател 2 (П2) – Линеен календарен график  и Диаграма на работната ръка – максимално-възможна оценка 15 т.

Показател 3 (П3) – Идентификация на рисковете  за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване – максимално-възможна оценка 10 т.

Оценката по всеки един показател се формира по следния начен:

Показател  1 (П1) – Обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството се оценяват в съответствие с посочените по-долу указания:

| Показател от ТО | Наименование | Обстоятелства, при които се поставят точките | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството Точките/оценките са точно фиксирани и са съответно 25 т., 15 т., 10 т. и 5 т. и се поставят от всеки член на комисията съобразно указанията в следващата колона | Всеки член на Комисията поставя 25 т., когато са налице следните обстоятелства: Обяснителната записка за организация и изпълнение на строителството и линейният календарен график са в пълно съответствие по отношение на отразената последователност на технологичните процеси и метода за организация на строителството. | 25 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 15 т., когато са налице следните обстоятелства: Налице са несъществени несъответствия между обяснителната записка за организацията и изпълнение на строителството и линейния график по отношение описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката. | 15 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 10 т., когато са налице следните обстоятелства: Налице са несъществени несъответствия между обяснителната записка за организация и изпълнение на строителството и линейния график по отношение на последователността на технологичните процеси. | 10 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 5 т., когато са налице следните обстоятелства: Налице са несъществени несъответствия между обяснителната записка за организацията и изпълнение на строителството и линейния график по отношение на метода за организация на строителството. | 5т. |
| Забележка: За целите на оценката под „несъществени несъответствия“ ще се разбират несъответствия между обяснителната записка и линейния график по отношение на технологичната последователност на процесите и/или метода за организация на строителството, и/или описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта и да нарушат сроковете за изпълнението му, няма да намалят качеството и застрашат безопасността на труда. |

Обяснителната записка за организация и изпълнение на строителството следва да обхваща следните елементи:

- Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;

- Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси;

- Метод за организация на строителството;

- Разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/ и работна ръка, координация между звената и последователност на дейностите.

- Описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката;

В случай, че са налице едно или повече от долу-посочените обстоятелства, комисията отстранява кандидата:

- В обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството няма описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси и/или

- В обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството не са представени методите за организация на строителството и/или

- В обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството не е налице разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/ и работна ръка, координация между звената и последователност на дейностите и/или

- В обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството не е налице описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката.

Показател 2 (П2) – Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка

Показател 2 (П2) – Линеен календарен график се оценяват в съответствие с посочените по-долу указания:

| Показател | Наименование | Обстоятелства, при които се поставят точките | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 | Линеен календарен график и и Диаграма на работната ръка Точките/оценките са точно фиксирани и са съответно 15 т.,10 т., 7 т. и 1 т. и се поставят от всеки член на комисията съобразно указанията в следващата колона | Всеки член на Комисията поставя 15 т., когато са налице следните обстоятелства: Линейният график е съставен при спазване на технологичната последователност на процесите. Диаграмата на работната ръка показва пълно съответствие с линейния график. | 15 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 10 т., когато са налице следните обстоятелства: Линейният график е съставен при спазване на технологичната последователност на процесите, но са налице несъществени несъответствия. Диаграмата на работната ръка показва пълно съответствие с линейния график. | 10 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 7 т., когато са налице следните обстоятелства: Линейният график не е съставен при пълно спазване на технологичната последователност на процесите, като са налице несъществени несъответствия с Диаграмата на работната ръка | 7 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 1 т., когато са налице следните обстоятелства: Линейният график не е съставен при спазване на технологичната последователност на процесите, като са налице несъществени несъответствия. Диаграмата на работната ръка показва пълно не съответствие с линейния график. | 1 т. |
| Забележка: За целите на оценката под „несъществени несъответствия“ ще се разбират несъответствия в технологичната последователност на процесите, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта и да нарушат сроковете за изпълнението му, няма да намалят качеството и застрашат безопасността на труда. |

Линейният календарен график представлява подробна времева диаграма за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) в рамките на поръчката. Линейният календарен график следва да е разделен по дни, да отразява дейностите за изпълнение на поръчката, тяхната продължителност и място на изпълнение. Линейният календарен график следва да отразява технологичната последователност на процесите и нормите.

При изготвяне на линейния календарен график, участниците следва да спазват формата на Тeхнологична таблица към линеен график, като всички видове СМР следва да съответстват на Количествено-стойностните сметки. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа, следва да се запише броят на работниците, които я изпълняват, и продължителността на същата в дни.

Диаграмата на работната ръка  следва да отразява общия брой на изпълнителния състав - строителните работници от всички специалности ежедневно необходими на обекта. Диаграмата на работната ръка трябва да бъде съобразена с линейния календарен график и да съответства на декларирания брой собствени и наети работници.

В случай, че са налице едно или повече от долу-посочените обстоятелства, комисията отстранява кандидата:

- Не е представен Линеен календарен график и/или Диаграма на работната ръка и/или

- При изготвянето на Линейния календарен график не е спазен формата на Тeхнологична таблица към линеен график и/или

- При изготвянето на Линейния календарен график не е спазено изискването: Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа следва да се запише броят на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в дни.

- Диаграмата на работната ръка не съответства на декларирания брой собствени и наети работници и/или

Показател 3 (П3) – Идентификация на рисковете  за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване

Показател 3 (П3) – Идентификация на рисковете  за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване се оценяват в съответствие с посочените по-долу указания:

| Показател | Наименование | Обстоятелства, при които се поставят точките | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| П3 | Идентификация на рисковете за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване Точките/оценките са точно фиксирани и са съответно 10 т., 7 т., 4 т. и 1 т. и се поставят от всеки член на комисията съобразно указанията в следващата колона | Всеки член на Комисията поставя 10 т., когато са налице следните обстоятелства: Направено детайлно предвиждане на всички възможни рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и е оценна степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; - Кандидатът предлага ефективни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и мерки за преодоляване на риска | 10 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 7 т., когато са налице следните обстоятелства: Обърнато е внимание на факторите, но е в сила поне едно от следното: - Направено е непълно описание на възможните рискове и/или предпоставки за качественото и/или навременно изпълнение на предмета на поръчката. - Предлаганите мерки, не гарантират или гарантират частично предотвратяване и преодоляване на риска. | 7 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 4 т., когато са налице следните обстоятелства: Обърнато е внимание на факторите, но е в сила поне едно от следното: - Направено е непълно описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката. - Предлаганите мерки, не гарантират или гарантират частично предотвратяване и преодоляване на риска. | 4 т. |
|  |  | Всеки член на Комисията поставя 1 т., когато са налице следните обстоятелства: Направено е описание на евентуални рискове но те са представени общо / формално или частично без да са адаптирани към обекта на поръчката и/или не са предвидени мерки за предотвратяване и преодоляване на риска | 1 т. |

„Ценова оценка“ – ЦО

Коефициентът на тежест на ценовата оценка в крайната оценка на офертата- 50 %

Оценка на ценовото предложение:

ЦО= Цmin/Цn*50, където:

Цmin е най-ниското ценово предложение;

Цn е ценовото предложение на конкретния кандидат

Крайно класиране на кандидатите

Крайното класиране на кандидатите се извършва по броя на точките,  получени от всеки кандидат.

На първо място се класира кандидатът с най-висок брой точки.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по предходната точка.

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012 г., финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния  - България 2007 – 2013, MIS код 564

Днес,............2013 год. в гр. Силистра между:

1. АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра 7500, ул. „Москва” № 8, ЕИК 1750726090011 представлявано от Диана Бебенова – Николова – управител, наричан за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  и

2. ........................................., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………………, ул./бул. …………………… №……, ет. ……, тел: ……………………, факс: ……………………, представлявано от …………………… в качеството /му на Управител/Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост  “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема:

1. Да извърши строителни, монтажни и инсталационни работи (СМР) в т.ч. доставка на материали, машини и съоръжения, изпитания, организационни и координационни дейности, и процедури по приемане и въвеждане в експлоатация на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”.

2. Да изпълни дейностите по предходната точка по изготвен инвестиционен проект за обекта във фаза работен проект, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  съгласно техническите спецификации и изисквания и количествено-стойностната сметка, неразделна част от настоящия договор.

/2/ Да достави, монтира и включи в експлоатация необходимата техника за регулиране параметрите на въздуха и автоматизиране работата на вентилационните и климатични съоръжения на обекта, в т.ч. блокировките между тях, в съответствие с   изискванията на проекта по част “ОВК”.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни СМР по  договора, със свои материали и техника, при цени съгласно този договор и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.2.  /1/  При изпълнение предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените строително-монтажни работи /СМР/, по единичните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на ............................................................................................................. (...................................) лева, и 20% ДДС в размер на ...................................... (..................................) лева. В общата стойност са включени 2 /два/ % от стойността на строителните дейности за непредвидени работи.

Чл.3. /1/Цената е формирана в съответствие с техническите спецификации и количествено – стойностната сметка, които са неразделна част от настоящия договор.

/2/ В случай, че при изпълнението на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи неотложна необходимост от изпълнение на видове и/или количества работи, които не са били и не е било възможно да бъдат предвидени в техническите спецификации, но чието изпълнение е абсолютно необходимо за точното изпълнение на предмета на договора (непредвидени работи), той уведомява незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. Тези работи се извършват след изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ Допълнителни видове СМР, невключени в количествената сметка, за които няма договорени единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- средна часова ставка за труд за работник – [.................] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.............];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обекта: [............] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [....................]%;

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [..................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [..................]%;

/4/ Общата стойност на непредвидените работи по ал. 2 не може да надхвърля 2 % (два процента) от стойността на строителните дейности  без ДДС и е включена в общата стойност на договора по чл. 2, ал.1.

/5/ При изпълнение на непредвидени работи, за които са приети единични цени в количествено –стойносните сметки, плащането ще става по тези цени. За непредвидени работи, за които няма приети цени, плащането ще става на база цени, посочени в чл. 3, ал. 3.

Чл.4. /1/ Единичните цени, предвидени в количествено – стойностната сметка, по които ще се извършва плащането са твърди и не подлежат на промяна.

/2/ Анализните единични цени се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец и се утвърждават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ За извършването и заплащането на работите по чл. 3, ал. 3 се съставят констативни протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните (в това число анализни) цени и общата стойност на непредвидените работи и се обосновава неотложната необходимост от тяхното извършване. За целта се съставя Протокол за корекция на количествено-стойностна сметка (и други необходими доказателствени документи като подробна количествена сметка, фотоматериали, анализи на единични цени, копия от заповеди, екзекутиви и др.), подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  КОНСУЛТАНТА  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. /1/ Плащането се извършва, както следва:

1. до 90% от общата стойност на действително извършените строително -монтажни работи с включен ДДС се заплащат ежемесечно, след подписване на констативен протокол за действително извършени работи между ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ (лицето/лицата, което/които упражнява строителен надзор);

2. 10 % от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат след издаване на разрешението за ползване от ДНСК.

/2/ Плащането по ал.1 и чл.3, ал.2 се извършва по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на всички необходими документи:

-   фактура оригинал;

- тристранно подписан констативен протокол за действително извършени работи  между ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ, с количествено-стойностни сметки на действително извършените строително-монтажни работи.

- доклад на КОНСУЛТАНТА.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва в разходооправдателните документи/ фактури, издадени във връзка с Договора, следния текст: „По договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012 г. MIS код 564, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния  - България 2007 – 2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за  Регионално Развитие“,  както и номера и датата на настоящия договор.

/4/ Плащанията се извършват по банков път с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: …………………………….

IBAN …………………………….

BIC: …………………………….

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.6. 	/1/ Общото времетраене за изпълнение на предмета на договора е ................. календарни дни, като е обвързано с линеен график, съставляващ неразделна част от настоящия договор, но не по-късно от 30.04.2013 г.

/2/ Дата на започване на срока по ал.1 е датата на предаване на строителна площадка.

/3/ Дата на завършване на обекта е датата, на която е подписан акт образец 15.

/4/ При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31 юни 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.7. /1/ Гаранционните срокове за изпълнените СМР са, както следва:

а)  за конструкция на сградата  и съоръжения, вкл. и за земната основа под тях – ................месеца;

б) за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда ................месеца;

в) за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. а) и т. б)    - ................месеца;

г) за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - ................месеца;

д) за доставената и монтирана дограмата ...............месеца;

е) други ......................................................

Заблежка: Срокове не могат да бъдат по-кратки от сроковете, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

/2/ Всички срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация/издаване на разрешение за ползване.

/3/ При поява на дефекти в сроковете по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни от установяването им.

/4/  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, в срок от ..../...../ дни от получаване на писменото известие, като започне работа в срок не по-късно от 3 /три/ работни дни от получаването на известието.

/5/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на Работния проект по всички части, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България.

Чл.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с Работния проект по всички части и отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка към ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Не се допуска влагането на доставки, не отговарящи  на спецификациите и стандартите. При  констатиране от КОНСУЛТАНТА и/или от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на некачествени доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани същите от строителната площадка.

Чл.10. /1/   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури:

1. Изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на проекта, техническите спецификации и стандартите.

2. План за безопасност и здраве.

3. Необходимата трудова и технологична дисциплина.

4.Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. за целият срок на договора, като покрива събития в агрегат равняваща се на стойност на настоящият договор, както и да застрахова дейностите, предмет на договора срещу:

- щети от пожар, природни бедствия, загуба или повреди на материали и съоръжения на строителната площадка;

- за покриване на обезщетения за вреди, причинени на други лица;

- за покриване на обезщетения при трудови злополуки, възникнали при или по повод изпълнение на дейността, предмет на договора.

/2/ Полиците и договорите за застраховка да се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на протокола за предаване на строителната площадка.

/3/ Дейността, предмет на договора, се извършва от квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

а)  да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 31 юни 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и да ги предава на Възложителя;

б)  да осигури Заповедна книга на обекта за вписване на заповеди, изисквания, забележки, промени по възложените работи и др;

в)  да изпълни предмета на договора в договорения срок, като организира  и координира цялостния процес на строителството, съгласно проекта, офертата и приложенията към нея, действащата нормативна уредба в областтта на строителството и осигуряване на безопасни  и здравословни условия на труд ;

г)  да предаде на Възложителя извършените работи с приключвателен протокол;

д) да отстранява за своя сметка появилите се недостатъци, установени при извършване на работите или по-късно появили се скрити недостатъци в рамките на гаранционните срокове, посочени в ЗУТ;

е) в случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по възстановяването им са за негова сметка;

ж)  да спазва всички норми и изисквания по безопасност и охрана на труда;

з)  да съхранява всички документи във връзка с настоящата поръчка за срок от 3 (три) години след приключване на проекта;

и) след изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

й) да отстранява дефекти в рамките на гаранционен срок, в срок от  ... календари дни от уведомяване за повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

к)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни  функции и/или експерти да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпореди на Търговския закон по време на изпълнение на настоящия договор.

Чл.12. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали, машини и съоръжения съгласно техническите стандарти, спецификациите и предварително одобрените мостри и каталози, представени със заявлението/офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие процедурата по избор на изпълнител за възлагане на обществената поръчка.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи мостри и каталози  за материалите, машините и съоръженията, предназначени за влагане в дейността, предмет на договора, за допълнителните СМР, за които не са представени мостри по ал.1, за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, придружени от сертификати за качество, най-малко петнадесет календарни дни преди започване на дейностите, за които са предназначени. В срок до 7 (седем) дни предоставените мостри се одобряват или отхвърлят със забележки.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните инструкции.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА  за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл.15. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и други лица при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне замърсяване, повреда  или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

/4/ В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алине, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да  изпълнява  всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа от КОНСУЛТАНТА и ПРОЕКТАНТА, и съответстващи на договора и нормативните изисквания.

Чл.17.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени във фирмата по съответен ред, както и работници на подизпълнителите, застраховани за трудова злополука.

Чл.18.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или  на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на заплатените доставки, които не могат да бъдат използвани за други цели, освен за дейностите, предвидени в договора.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от проектите и спецификациите, констатирани от КОНСУЛТАНТА в срока посочен в офертата му за участие. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени,  неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

Чл.21. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и с КОНСУЛТАНТ за преразглеждане на дейностите, предмет на договора, за да се решат въпроси, възникнали във връзка с процедурите.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за извършеното от подизпълнителя, като поема за своя сметка разходите за техническото изпълнение на поръчката и държавните такси по изпълнението й. Подизпълнението не променя задълженията и отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ако има подизпълнител/ли).

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  в срок от 3 /три/ работни дни да уведомява ПРОЕКТАНТА, КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юни 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.26.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен, при подписване на договора да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен комплект проектна документация за обекта, по която е издадено разрешението за строеж.

Чл.27.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да предостави, след изпълнение на задължението за застраховка и плана за безопасност  и здраве,  строителната площадка с протокол, в т. ч. ел. енергия и вода за времето на изпълнение на обекта.

Чл.28.  Възложителят има право да откаже да приеме и заплати изпълнени работи, които не съответстват на посоченото в приложенията към договора, не отговарят на изискванията за качество или не са придружени с необходимите документи;

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.

Чл.30. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите предмет на договора, съвместно с КОНСУЛТАНТ.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява инвеститорски контрол, авторски  и строителен надзор при извършване на СМР и въвеждане на обекта в действие.

Чл.31.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена по предвидените в договора ред  и срокове.

Чл.32.  Страните определят свои упълномощени представители по настоящия договор, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

VIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.33. /1/  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди подписване на договора да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 2 % (два процента) от общата стойност на договора без включено ДДС.

/2/ Гаранцията за добро изпълнение се предоставя за срок 30 дни след крайния срок за изпълнение на договора, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави удръжки от паричната гаранция, а когато е представена банкова гаранция, то тя е безусловно платима в следните случаи:

1. За компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора;

2. За удържане на неустойки, съгласно чл.36;

3. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.39;

4. За разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

/3/ Банковата гаранция се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал и се освобождава с изрично негово волеизявление в  сроковете по ал.4.

/4/ Гаранцията за добро изпълнение  се освобождава  в срокове, както следва:

1. при приключване на договора - в петдневен срок от датата, на която изтича шестмесечният срок на гаранцията.

2. при прекратяване на договора - в петдневен срок от датата, на която изтича шестмесечният срок на гаранцията, в случаите по чл.39, за които е предвидено освобождаване на гаранцията.

/5/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за разрешаване от компетентния съд, до неговото окончателно разрешаване.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА  НА ДОГОВОРА

Чл.34.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата, на която счита, че ще изпълни предмета на договора, 15 (петнадесет) дни преди датата, на която обектът ще е готов за приемане (акт обр.15), с цел предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за назначаване на  приемателна комисия или изготвяне на окончателен доклад и издаване разрешение за ползване.

Чл.35. В рамките на периода по чл.34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 2 (два) пълни комплекта от:

1. Екзекутивни чертежи;

2. Инструкции за експлоатация на всички видове съоръжения и инсталации;

3. Всички документи, свързани с изменения и инструкции на КОНСУЛТАНТА и допълнения към договора.

IX.  ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 36. /1/   При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете на извършване и предаване на дейностите, предмет на договора, той дължи размера на законната лихва за забава върху стойността на дължимите, но неизвършени СМР, и неустойка в размер на 1% на ден от стойността на договорените, но неизпълнени СМР. При прекратяване на договора по реда на чл..39, ал.1, т.5 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

/2/  При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в плащанията по настоящия Договор, същият дължи неустойка в размер на 0,2% на ден, но не повече от 10% върху стойността на неиздължената сума.

Чл.37. /1/  Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/  При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

/3/  Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/4/  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация.

Чл.38. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойките, но не повече от размера на общата сума по договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.39. /1/ Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

1.  С изпълнението му;

2.  По взаимно съгласие между страните;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. С едномесечно писмено предизвестие в случаите на чл.39, ал.3, 4 и.6 от договора.

5. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият :

а/ е прекратил работата за повече от 15 календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б/ не изпълнява законни инструкции на КОНСУЛТАНТА, потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/ системно нарушава  задълженията си по настоящия договор.

6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането на публичната покана, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по късно от 3 (три) календарни дни след настъпване на тези обстоятелства.

/2/ В случаите на чл.39, ал.1, т.5, буква “а”–“в” от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение, като има право да заведе по съдебен път иск за пропуснати ползи и нанесени щети, съобразно действащото законодателство.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими към момента на прекратяването суми по договора  и  освобождава гаранцията за добро изпълнение в срока по чл.33, ал.4 от договора.

/4/ В случаите на прекратяване на договора по чл.39, ал.3 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на 3% (три процента) върху разликата на общата стойност на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването СМР.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с едномесечно писмено предизвестие, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 10% (десет процента) върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването строителни и монтажни работи.

/6/ Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едномесечно предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и които могат да му бъдат полезни.  За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл.40. Преди пристъпване към процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на мотивите и при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.

Чл.41. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове.

XI.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.42. Страните по този договор не си дължат взаимно обезщетение за неизпълнение на своите задължения, които са пряка и непосредствена последица от действие на форсмажорни обстоятелства.

Чл.43. Форсмажорните обстоятелства се освидетелстват с помощта на официални документи издавани от търговските палати, държавни органи, общински съвети или чрез двустранно оформени протоколи.

Чл.44. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Чл.45. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.46. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.47. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл.48. При промяна в условията на настоящия договор, дължащи се на изменения в законови разпоредби и нормативни актове, страните сключват допълнително договорно споразумение.

XII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Чл.49. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.

Чл.50. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до  неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство.

XIII.  СЪОБЩЕНИЯ

Чл.51. Съобщенията между страните, както и която и да е документация изхождаща от страните (включително подизпълнители) и свързани с изпълнението на договора, задължително трябва да е на български език или съпроводена с официален превод на български език.

Адресите за кореспонденция между страните са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес: град Силистра 7500, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47

## Получател:	АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА

За контакти:  тел.: +359 86 820772, факс: +359 86 820772, емайл: arci_ngo@abv.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес	град	-	, улица	№

Получател

За контакти:

Чл.52. При промяна на адреса, телефона или факс номера, страните следва да се уведомят в 3 (три) дневен срок, в противен случай изпратените съобщения и други документи ще се считат за редовно връчени и получени.

Чл.53. Съобщенията между страните във връзка с неизпълнението на договора ще са само в писмена форма. Съобщенията ще могат да се изпращат по поща, факс или електронна поща.

Чл.54. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на приемането - при изпращане по факс или телекс.

XIV.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.55. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл.56. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора

Чл.57. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.58. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.59. С подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема условията по изпълнението на настоящото споразумение.

Чл.60. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само след писмено съгласуване с управляващия орган на Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Чл.61. Настоящият договор по изключение може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване с управляващия орган на Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в случайте посочени в чл. 20, ал. 4 от ПМС № 69/11.03.2013 г.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от договора са:

1. Гаранция за изпълнение на договора;

2. Финансова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включваща количествено-стойностна сметка по всички части на инвестиционния проект и Рекапитулационна сметка;

3. Линеен график.

4. Архитектурни чертежи и обяснителни записки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ............................		ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................

(...........................)		                    (………………..…………)

## ДО

## АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА

## ГР. СИЛИСТРА 7500, УЛ. „МОСКВА” № 8, TЕЛЕФОН: +359 86 820772

## ФАКС: +359 86 820772

## E-MAIL: ARCI_NGO@ABV.BG

О Ф Е Р Т А

От:_________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация/и.

ще ползваме/няма да ползваме

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Обяснителна записка за организацията и изпълнението на строителството, включваща най-малко: - описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, - Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси; - Метод за организация на строителството; - Разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/ и работна ръка, координация между звената и последователност на дейностите. - Описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката. | В случай, че кандидатът прецени, че предоставеното място е недостатъчно, той може да представи изисканото описание, като отделно приложение към офертата си. |  |
| Идентификация на рисковете за качественото и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, включващ детайлно предвиждане на всички възможни рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и е оценка на степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска | В случай, че кандидатът прецени, че предоставеното място е недостатъчно, той може да представи изисканото описание, като отделно приложение към офертата си. |  |
| Гаранционни срокове: Гаранционният срок за СМР е не по-малък от 5 (пет) години и в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. , бр. 49 от 2005 г.). Гаранционен срок за стъклопакета не по-малък от 5 (пет) години. | 1. за конструкция на сградата и съоръжения, вкл. и за земната основа под тях – ...............месеца; 2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи н а сгради и съоръжения в неагресивна среда ...............месеца; 3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1) и т. 2) - ...............месеца; 4. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика -...........месеца; 5. за доставената и монтирана дограмата ...............месеца; - други .................. |  |
| Срокове за реагиране при отстраняване на дефекти в рамките на гаранционен срок: Срокът не може да бъде по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарни дни от получаване на писменото известие, като започне работа в срок не по-късно от 3 /три/ работни дни от получаването на известието. | - максимален срок за отстраняване на повреди .................календари дни от уведомяване за повредата от Възложителя. |  |

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и заявяваме, че:

1. Ще използваме само материали изискани от Възложителят;

2. Разполагаме с необходимите квалифицирани работници и служители за изпълнение на поръчката, за което прилагаме отделна справка.

3. Предлагаме да започнем и изпълним поръчката в срок от ..................................календарни дни в съответствие с описанието на обекта/ техническите спецификации на поръчката и съгласно линеен график за изпълнение приложен към настоящата оферта.

4. Всички видове СМР, подлежащи на закриване ще се подписва Акт обр. 12 от Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството между представители на Възложителя, Консултанта и Изпълнителя.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

5. Лице за контакт с телефон и e-mail адрес:...........................................

………………………………………………………………………………………………….......

Приложения:

1. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включващ подробна времева диаграма за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) в рамките на поръчката;

2. Диаграма на работната ръка.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

| Рекапитулация |
| --- |
|  | Част | Цена |
| 1 | Архитектура |  |
| 2 | Конструкции |  |
| 3 | Електро |  |
| 4 | Пожароизвестяване |  |
| 5 | ВиК |  |
| 6 | Отопление и вентилация |  |
| А=(1:6) | Общо СМР | 0,00 |
| Б | Непредвидени разходи 2% от СМР | 0,00 |
| В=А+Б | Общо нетна стойност | 0,00 |
| Г | ДДС 20% |  |
| Д=В+Г | Обща стойност | 0,00 |

| Позиция | Описание | Мярка | Количество | Единична цена (лева)без ДДС | Обща цена (лева)без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА I Изкопни работи: 2-Ръчен изкоп м3 88,8 II Кофражни работи: 0 1- Кофраж Фундамент: м2 66 2- Кофраж РБ м2 222 3- Кофраж стени до кота -0,10 м2 744 4- Кофраж колони до кота -0,10 м2 115,2 5- Кофраж подпорна стена м3 200,4 6- Кофраж греди кота -0,10 м2 122,4 7- Кофраж плоча кота -0.10, -0,30 м2 706,8 8- Кофраж стени до кота +3,50 м2 234 9- Кофраж колони до кота +3,50 м2 306 10- Кофраж греди кота +3,50 м2 42 11- Кофраж плоча кота +3,50 м2 652,8 12- Кофраж стени до кота +6,95 м2 234 13- Кофраж колони до кота +6,95 м2 306 14- Кофраж греди кота +6,95 м2 198 15- Кофраж плоча кота +6,95 м2 648 III Бетонови работи: 0 1- подложен бетон B10 м3 78 2- Бетон фундаментна плоча B25 м3 384 3- Бетон РБ В25 м3 23,76 4-Бетон настилка В25 м3 154,8 5- Стени и шайби до кота -0,10; -0,30 - В25 м3 150 6-Подпорна стена м3 54 7- Колони до -0,10 - В25 м3 13,2 8- Греди на кота -0.10 - В25 м3 3,6 9- Плоча и стълбище на кота -0,10 - В25 м3 123,6 10- Шайби до кота +3,50 - В25 м3 22,8 11- Колони до +3,50 - В25 м3 15,6 12- Греди на кота +3,50 - В25 м3 10,8 13- Плоча стълбище на кота +3,50 - В25 м3 150 14- Шайби до кота +6,95 - В25 м3 22,8 15- Колони до +6,95 - В25 м3 15,6 16- Греди и борд на кота +6,95 - В25 м3 13,2 17- Плоча и стълбище на кота +6,95 - В25 м3 150 IV Арм. Работи 0 1- Фундамент; Фусове и настилка 0 AI Kg 1472,4 AIII Kg 34842 0 2- Стени до кота -0,10 0 AI Kg 384 AIII Kg 6120 0 3- Плоча кота -0,10 и -0,30 0 AI Kg 312 AIII Kg 16380 0 4- Плоча кота +3,50 0 AI Kg 582 AIII Kg 19152 0 5- Плоча кота +6,95 0 AI Kg 372 AIII Kg 19656 0 6-Плоча кота +10,00 0 AI Kg 348 AIII Kg 1435,2 0 7- Колони и шайби 0 АI Kg 6390 AIII Kg 16320 0 8- Подпорна стена 0 АI Kg 138 AIII Kg 2676

ЧАСТ:   Архитектурна

| 1 | ГРУБ СТРОЕЖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ НАСТИЛКА АСФАЛТ | м2 | 70 |  |  |
| 1.2 | РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЕДНОЕТАЖНИ-БАРАКИ ОБЩА ЦЕНА | м2 | 356 |  |  |
| 1.3 | РАЗРУШАВАНЕ НА ДЪРВЕН ПОКРИВ | м | 265 |  |  |
| 2 | / АС/ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | МАСОВ ИЗКОП | м3 | 2856 |  |  |
| 2.2 | ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.15М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М-РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 60 |  |  |
| 2.3 | УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ ШИРОКИ ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=2до4М | м2 | 480 |  |  |
| 2.4 | ПРЕВОЗ НА З.П. С КАМИОН, ВКЛ. ТАКСА РАЗТОВАРИЩЕ | м3 | 2856 |  |  |
| 2.5 | НАПРАВА ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ И УПЛЪТНЯВАНЕ С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ | м3 | 156 |  |  |
| 3 | ЗИДАРИИ / СТЕНИ ОТ ГИПСКАРТОН: |  |  |  |  |
| 3.1 | Тухлена зидария 25см с решетъчни тухли на вароциментов разтвор | м2 | 1002,00 |  |  |
| 3.2 | Aнкериране тухлена / газобетонова / зидария | бр. | 789,60 |  |  |
| 3.3 | Тухлена зидария на комини с керамзитобетонови блокчета с две дупки | м 2 | 22,27 |  |  |
| 3.4 | Тухлена зидария 12 см. за самостоятелни комини и вентилационни тръби на вароциментов разтвор | м2 | 46,80 |  |  |
| 3.5 | Стоманобетон В 20 в парапети, шапки на комин и други малки конструкции | м3 | 6,55 |  |  |
| 3.6 | Кофраж за шапки за комини | м2 | 51,60 |  |  |
| 3.7 | Изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност при дебелина от 6-12 мм от стомана AI и AII | кг | 341,00 |  |  |
| 3.8 | Доставка и монтаж на готово излети ст.б.щурцове с дължина до 1.40м, с ширина 25 см | бр | 42,00 |  |  |
| 3.9 | Доставка и монтаж на готово излети ст.б.щурцове с дължина над 1.40м, с ширина 25 см | бр | 2,40 |  |  |
| 3.10 | Направа на предстенна обшивка с 1GKIх12.5мм- влагоустойчив гипсокартон, вкл.изолация минерална вата и шпакловка за финиш за латекс | м2 | 98,32 |  |  |
| 3.11 | Направа на предстенна обшивка/суха мазилка/ от гипсокартон, включително изолация с минерална вата и шпакловка за финиш за латекс | м2 | 375,00 |  |  |
| 3.12 | Стени от гипскартон с дебелина 12.5 см с минeрална вата, с височина до 3 м и шпакловка за финиш за латекс | м2 | 230,00 |  |  |
| 3.13 | Стени от гипскартон с дебелина 12.5 см с минерална вата едностранно обшити с влагоуст. гипскартон с височна до 3 м (санитарно-битови помещения) и шпакловка за финиш за латекс | м2 | 85,00 |  |  |
| 3.14 | Стени от гипскартон W111 с дебелина 12.5 см с минeрална вата, с височина до 3 м с граница на огнеустойчивост EI30 и шпакловка за финиш за латекс | м2 | 37,00 |  |  |
| 3.15 | Замонолитване на инстал.шахти с: /цим.замазка 2см; арм.мрежа; мин.вата 30мм/ | м2 | 6,06 |  |  |
| 4 | Хидро и топлоизолации на плосък покрив и тераси над помещения и балкон: |  |  |  |  |
| 4.1 | Почистване на покривната плоча, преди полагане на новата хидроизолация | м2 | 659,00 |  |  |
| 4.2 | Грундиране на покривната плоча, преди полагане на замазката за наклон | м2 | 790,80 |  |  |
| 4.3 | Пароизолация от полиетиленово фолио с дебелина 0.5 мм | м2 | 790,80 |  |  |
| 4.4 | Топлоизолация на покрив с твърд фибран 15 см | м2 | 659,00 |  |  |
| 4.5 | Пердашена армирана замазка М 100 с дебелина до 15 см за наклон | м2 | 790,80 |  |  |
| 4.6 | Хидроизолация - усилващи пластове от два пласта воалит на топлобитумно лепило | м2 | 659,00 |  |  |
| 4.7 | Пердашена циментова замазка М 300 по подове с дебелина 30 мм/като поднастилка/ | м2 | 24,48 |  |  |
| 4.8 | Отдушник за проветряване над покрив | бр | 6,00 |  |  |
| 4.9 | Шапка по детайл при отдушник | бр | 6,00 |  |  |
| 4.10 | Обшивки комини,капандури,шахти,калкани и табакери с медна ламарина | м2 | 34,88 |  |  |
| 4.11 | Висящи улуци от PVC-с UV защита | м | 18,90 |  |  |
| 4.12 | Bодосточни казанчета | бр. | 4,00 |  |  |
| 4.13 | Шапка на комин по детайл | бр. | 7,00 |  |  |
| 4.14 | Барбакани по детайл от медна ламарина 0.5 мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 4.15 | Bоронки дъждоприемници на покрива-100 мм, вкл.защитна решетка | бр. | 7,00 |  |  |
| 5 | Топло и хидроизолация на бетонови стени в земята и при фундаментна плоча : |  |  |  |  |
| 5.1 | Обмазване на ст.бетонови стени с битумен грунд | м2 | 672,00 |  |  |
| 5.2 | Топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 5 см с оформяне на страничните ръбове | м2 | 672,00 |  |  |
| 5.3 | Дрениращ релефен лист от високоплътен полиетилен с височина на бутона 10 мм с стоманени пирони и водопл.шайби | м2 | 672,00 |  |  |
| 5.4 | Геотекстилна мъхеста тъкан над подложен бетон | м2 | 780,00 |  |  |
| 5.5 | Предпазно полиетиленово фолио с дебелина 100 микрона | м2 | 582,00 |  |  |
| 5.6 | Хидроизолация от полиетиленово фолио d=0.2 мм | м2 | 582,00 |  |  |
| 5.7 | Топлоизолация с фибран с деб.50 мм | м2 | 582,00 |  |  |
| 6 | Мазилки; Окачени тавани : |  |  |  |  |
| 6.1 | Bътрешна варова мазилка по стени и тавани, вкл. страници на врати и прозорци /обръщане и метални кантове/ В ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 267,37 |  |  |
| 6.2 | Bътрешна варова мазилка по стълбищна клетка-стълб.рамена и площадки | м2 | 376,00 |  |  |
| 6.3 | Гипсова мазилка по стълбищни рамена и площадки с деб. 20 мм | м2 | 376,44 |  |  |
| 6.4 | Залепване на топлоизолация тип EPS 5 см, по тавани с циментово лепило, PVC мрежа и дюбели ГАРАЖ | м2 | 450,00 |  |  |
| 6.5 | Окачен таван растерен по фирмен детайл | м2 | 480,00 |  |  |
| 6.6 | Oкачен таван от гипсокартон - гладък | м2 | 246,00 |  |  |
| 6.7 | Окачен таван влагоустойчив по детайл | м2 | 112,00 |  |  |
| 7 | Фаянсова облицовка кухня и мокри помещения: |  |  |  |  |
| 7.1 | Облицовка стени с фаянсови плочки с фугираща смес, до висичина 250см. | м2 | 268,38 |  |  |
| 7.2 | Оформяне на изпъкнали ръбове при фаянсови плочи | м | 93,60 |  |  |
| 8 | НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ : |  |  |  |  |
| 8.1 | Настилка от бетонови тротоарни плочи на пластмасови дистанционери с денивелация до 15 см. | м2 | 120,00 |  |  |
| 8.2 | Шлайфан бетон в гаражи на кота -2,90 | м2 | 550,00 |  |  |
| 8.3 | Изрязване на фуга в бетон 10/50 мм, включително почистване на същата и уплътняване със силикон | м2 | 196,00 |  |  |
| 8.4 | Настилка по стъпала с плочи от гранит с дебелина до 2см одобрена мостра (стъпала) при стълбище лепило включително | м2 | 145,00 |  |  |
| 8.5 | первази към горната позиция лепило включително | м | 232,00 |  |  |
| 8.6 | Настилка с плочи от гранитогрес с дебелина до 1 см по одобрена мостра (масов) лепило включително | м2 | 530,00 |  |  |
| 8.7 | Външна настилка с плочи от термолющен гранит при входни стъпала,тротоари с дебелина до 2см лепило включително | м2 | 72,00 |  |  |
| 8.8 | Настилка тераси /балкони/ с гранитогрес - мразоустойчив на лепило включително | м2 | 27,50 |  |  |
| 8.9 | Первази от мразоустойчив гранитогрес към горната позиция | м2 | 65,00 |  |  |
| 8.10 | Мокет с в зала и офисни помещние лепило включително | м2 | 305,00 |  |  |
| 8.11 | Перваз от мокет към горната позиция лепило включително | м | 195,00 |  |  |
| 8.12 | Лайсни при смяна на настилката алуминиеви с дъл. До 100см. | бр. | 18,00 |  |  |
| 9 | ПОДНАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ : |  |  |  |  |
| 9.1 | Хидроизолация - поднастилки в мокри помещения | м2 | 90,00 |  |  |
| 9.2 | Топлоизолационен панел с дебелина 35мм за подово отопление | М2 | 972,00 |  |  |
| 9.3 | Топлоизолационен панел xps 50мм за при тераса и входни стъпала на кота +/-0,00 | М2 | 134,40 |  |  |
| 9.4 | Пердашена армирана замазка М 100 с дебелина до 15 см за наклон за тераса по-горна позиция | м2 | 134,40 |  |  |
| 9.5 | Изравнителна циментова замазка по подове с дебелина 70 мм/като поднастилка/ | м2 | 907,20 |  |  |
| 9.6 | Изравнителна циментова замазка по подове с дебелина 90 мм/като поднастилка/ в стълбищни клетки | м2 | 174,00 |  |  |
| 9.7 | СТБ. ЗА ТРОТОАР В ГАРАЖИ НА КОТА -2,90 | М3 | 16,80 |  |  |
| 9.8 | МРЕЖА Ф6 20/20 | КГ | 168,00 |  |  |
| 9.9 | Гланцирана циментова замазка по первази с дебелина 2 см | м2 | 660,00 |  |  |
| 9.10 | Доставка и монтаж на стопери при врати | бр | 69,00 |  |  |
| 10 | Бояджийски работи : |  |  |  |  |
| 10.1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 480,00 |  |  |
| 10.2 | Трикратно боядисване на шпакловани стени с цветна водоемулсионна боя (ПВА-ЛАТЕКС) | м2 | 1320,00 |  |  |
| 10.3 | Трикратно боядисване на шпакловани тавани с бяла водоемулсионна боя (ПВА-ЛАТЕКС) стълбище | м2 | 460,00 |  |  |
| 10.4 | Трикратно боядисване на тавани и стени с противоплесенна латексова боя в мокри помещения | м2 | 160,00 |  |  |
| 10.5 | Боядисване на окачен таван с латексова боя - двукратно | м2 | 600,00 |  |  |
| 11 | Фасадни обработки : |  |  |  |  |
| 11.1 | Фасадно метално скеле с височина до 30 м | м2 | 960,00 |  |  |
| 11.2 | Топлоизолация на фасадни стени с екстр. пенополистирол 100 мм включително мрежа, дюбели и обмазка за полагане на мазилка | м2 | 711,14 |  |  |
| 11.3 | Топлоизолация eркер с пенополистирол 100мм | м2 | 117,60 |  |  |
| 11.4 | Външна защитно хидрофобна мазилка в 1 слой по калкан | м2 | 330,00 |  |  |
| 11.5 | Декоративна силикатна двупластова мазилка-тип "Baumit", цвят по мостра тип мозаечна на хоризонтални фуги 25см. През 5см. | м2 | 150,00 |  |  |
| 11.6 | Доставка и монтаж на ЕТАЛБОНД НА ФУГИ 2см. ВКЛЮЧИТЕЛНО И АЛ. СУБКОНСТРУКЦИЯ |  | 390,00 |  |  |
| 11.7 | Облицовка от плочи - термолющен гранит, калиброван с деб. 1 см монтаж на цим. пясъчен р-р с арм. Мрежа ф4,5 по цокъл | м2 | 95,00 |  |  |
| 11.8 | М-Ж ПОДПРОЗ.ПРАГОВЕ ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК - С ФАСКА и ИМПРЕГНИРАНЕ ДО 30 см | м | 68,00 |  |  |
| 11.9 | НАПРАВА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ЗА БАЛКОНИ И ТЕРАСИ ПРАХОВО БОЯДИСАН ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ | м | 89,00 |  |  |
| 11.10 | ДОСТАКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ външна по спесификация | м2 | 445,00 |  |  |
| 11.11 | ДОСТАКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА ВЪТРЕШНА по спесификация | М2 | 143,00 |  |  |
| 11.12 | ДОСТАКА И МОНТАЖ ИНТЕРИОРНИО МДФ ВРАТИ по спесификация | М2 | 53,00 |  |  |
| 11.13 | ДОСТАКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ВРАТИ по спесификация | М2 | 12,00 |  |  |
| 12 | /ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ ПРИ ТЕРАСА НА КОТА +/-0,00, ЦВЕТАРНИЦИ И ПЛОСЪК ПОКРИВ |  |  |  |  |
| 12.1 | ВИСЯЩ ОЛУЦИ ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЛАМАРИНА ПРЕД ТЕРАСА | м | 22 |  |  |
| 12.2 | ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЛАМАРИНА | м | 45 |  |  |
| 12.3 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ КАЗАНЧЕ ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЛАМАРИНА | бр. | 5 |  |  |
| 12.4 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ КРИВКИ | бр. | 5 |  |  |
| 12.5 | ОБШИВКА НАДОЛУЧНИ ПОЛИ С ПРАХОВО БОЯДИСАНА ЛАМАРИНА | м | 85 |  |  |
| 12.6 | ОБШИВКА СТБ. УЛУК С ПРАХОВО БОЯДИСНА ЛАМАРИНА | м | 85 |  |  |
| 12.7 | ОБШИВКА БОРДОВЕ С ПРАХОВО БОЯДИСНА ЛАМАРИНА | м | 85 |  |  |
| 13 | Разни видове работи: |  |  |  |  |
| 13.1 | Доставка и монтаж на решетки над отводнителнен улеи ПРИ ТЕРАСА НА КОТА +/-0.00 | м' | 29,00 |  |  |
| 13.2 | Алуминиева изтривалка за ВХОДНИ ВЪТРШНИ И ВЪНШНИ пространства-тънки четкови ПВЦ лайсни редувани с алуминиеви профили с цветни текстилно-гумени вложки | м2 | 6,00 |  |  |
| 13.3 | Доставка и монтаж на метален ажурен парапет по детайл ОТ НЕРЪЖДАВЕЙКА ПРИ ВХОДНИ СТЪПАЛА ЛУКСОЗЕН | м | 4,00 |  |  |
| 13.4 | Доставка и монтаж на алуминиев парапет по детайл в стълбищна клетка ЛУКСОЗЕН | м | 65,00 |  |  |
| 13.5 | Доставка и монтаж метален парапет по детайл, боядисан с прахово покритие | м | 159,30 |  |  |
| 13.6 | Доставка и монтаж на метална ПОЦИНКОВАНА СТЪЛБА НА ПОКРИВ | кг | 270,00 |  |  |
| 13.7 | Доставка и монтаж СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЖАЛУЗИ | М2 | 120,00 |  |  |
| 13.8 | Асансьор с долно машинно и с 4 спирки | БР | 1,00 |  |  |
| 13.9 | Гъсеничния стълбищен подемник | БР | 1,00 |  |  |
| 13.10 | ЕЛ. БАРИЕРА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ | БР | 1,00 |  |  |
| 13.11 | Почистване на помещенията преди предаване на обекта | м2 | 750,00 |  |  |
| 13.12 | Натоварване ръчно на строителни отпадъци на камион/самосвал/ | м3 | 30,88 |  |  |
| 13.13 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 30,88 |  |  |
| 13.14 | ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ 1 АВС 6КГ | БР | 10 |  |  |
| 13.15 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 5КГ | БР | 5 |  |  |
| 13.16 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА С ВМЕСТИМОСТ 9Л. | БР | 2 |  |  |
| 13.17 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕВ. СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ | БР | 6 |  |  |
| 13.18 | Прозорци - обща цена, по описа на приложение 1 към част Архитектура |  | По опис |  |  |
| 13.19 | Врати - обща цена, по описа на приложение 2 към част Архитектура |  | По опис |  |  |
| 14 | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА / ВП -РАМПА И ТРОТОАР |  |  |  |  |
| 14.1 | ИЗКОП ЗА УЛИЦИ,ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО | м2 | 150,00 |  |  |
| 14.2 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м2 | 150,00 |  |  |
| 14.3 | НАСИП ОТ БАЛАСТРА С РАЗСТИЛАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ | м3 | 14,40 |  |  |
| 14.4 | ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 20/15 | м | 156,00 |  |  |
| 14.5 | НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ С ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ | м2 | 90,00 |  |  |
| 14.6 | ЦИМЕНТОПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:3 | М2 | 90,00 |  |  |
| 14.7 | ПЯСЪК,ФИЛЦ-ФРАКЦИЯ 0<D<10ММ | М2 | 90,00 |  |  |
| 14.8 | ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) | м2 | 150,00 |  |  |
| 14.9 | ГЕОТЕКСТИЛ 3 ММ. | М2 | 150,00 |  |  |
| 14.10 | ПВЦ решетъчни плочи за треван настилка по рампата | М2 | 125,00 |  |  |
| 14.11 | Доставка и полагане хумусен слой за затревяване с деб.до 20см. | м2 | 14,40 |  |  |
| 15 | ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАМПА И ГАРАЖ |  |  |  |  |
| 15.1 | Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци Iви типоразмер - съгласно схемата -3,861 м2 | бр. | 7,00 |  |  |
| 15.2 | Стълбове за пътни знаци с L=3,0 м ф60 мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 15.3 | Скоби за пътни знаци | бр. | 4,00 |  |  |
| 15.4 | Доставка на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка | kg | 3,60 |  |  |
| 15.5 | Зебри, стоп-линии и площи, забранени за движение | м2 | 83,76 |  |  |
| 15.6 | Непрекъснати линии | м2 | 97,92 |  |  |
| 15.7 | Прекъснати линии | м2 | 0,84 |  |  |
| 15.8 | Внасяне на субстракт - обогатен хумус | м3 | 64,80 |  |  |
| 15.9 | Разнасяне с ръчни колички | м3 | 64,80 |  |  |
| 15.10 | Подравняване и даване на наклон по вертикална планировка | м2 | 150,00 |  |  |
| 15.11 | Внасяне на торф | м3 | 7,20 |  |  |
| 15.12 | Засаждане на семената и тревните смески и валиране | кг | 7,20 |  |  |
| 15.13 | Поливане на територията | пъти | 2,40 |  |  |
| 16 | ПЛЪТНА ОГРАДА |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 25СМ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | М2 | 65,00 |  |  |
| 16.3 | ЦИМЕНТОВАРОВА МАЗИЛКА ДО 2СМ В/У ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | М2 | 135,00 |  |  |
| 16.4 | ЦВЕТНА МАЗИЛКА ЗА ФИНИШ НА ХОР. ФУГИ 5СМ ПРЕЗ 30СМ. | М2 | 65,00 |  |  |
| 16.5 | ПРОФИЛ ОТ ПОЛИМЕР БЕТОН ЗА ШАПКА 33/5СМ | М' | 34,00 |  |  |
| 16.6 | КОФРАЖ | М2 | 72,00 |  |  |
| 16.7 | БЕТОН В20 | М3 | 5,04 |  |  |
| 16.8 | АРМИРОВКА AI | КГ | 187,20 |  |  |
| 16.9 | АРМИРОВКА AIII | КГ | 420,00 |  |  |
| ЧАСТ: Електро |
| 1 | Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 4x18W | бр. | 151,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 2х36W | бр. | 29,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 2х23W IP64 | бр. | 29,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на осветително тяло с ЛЛ 23W IP54 | бр. | 34,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на аплик с ЛЛ 23W IP54 | бр. | 8,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на луна 20W | бр. | 41,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на луна 20W IP64 | бр. | 34,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на диодна лента 24W | м | 102,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V | бр. | 11,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 8W | бр. | 35,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на еднополюсен ключ за осветление | бр. | 57,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на двуполюсен ключ за осветление | бр. | 12,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за осветление | бр. | 14,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на даткчик за наличие на движение | бр. | 17,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" | бр. | 108,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" - влагозащитен | бр. | 12,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж, кръгли | бр. | 205,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 205,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на комбинирана розетка RJ45 и RJ45 | бр. | 32,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 3838,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 1008,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 180,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х1,5мм2 | м | 96,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 240,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х6мм2 | м | 36,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 240,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х35+1x25мм2 | м | 6,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на разпределителна кутия за слаботокови инсталации | бр. | 1,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на RACK | бр. | 3,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на кабел FTP cat.6 | м | 720,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж гофрирана тръба Ø16 | м | 360,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на ел. табло по схема | бр. | 7,00 |  |  |
| 33 | ГРТ |  | 1,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж гофрирана тръба Ø16 | м | 84,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж гръмоотводен прът 3м | бр. | 2,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж поцинковано желязо Ø8 | м | 180,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж поцинкована шина 40/4 | м | 84,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж заземителен кол 3м | бр. | 4,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж заземителен кол 2,5м | бр. | 1,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на кабелна скара 400/40 за окачен таван | м. | 72,00 |  |  |
| ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |
| 1 | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна центала със 3 кръга | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кръгов разширител | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на димен-оптичен датчик | бр. | 97 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор | бр. | 33 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 18 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на външна сирена с флаш лампа | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена с флаш лампа | бр. | 18 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на модул за сирени | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на захранващ блок 12V DC/ 2х26Аh | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж кабел J-Y(St)Y 2x0,8 | m | 600 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж гофрирана тръба ф16 | m | 600 |  |  |
| ЧАСТ: ВиК |
|  | І.ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 2м УКРЕПЕН /машинен/ | м3 | 10,20 |  |  |
| 2 | ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 2м /ръчен за подравняване дъно/ | м3 | 0,72 |  |  |
| 3 | ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 7,20 |  |  |
| 4 | ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /40см.върху тръбите/ | м3 | 3,00 |  |  |
| 5 | ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ | м3 | 0,72 |  |  |
| 6 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 км. | м3 | 3,00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В ИЗКОП ОТ ПЕВП ТРЪБИ ф 63 | м | 9,60 |  |  |
| 8 | ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 9,60 |  |  |
|  | ІІ.ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 3м УКРЕПЕН /машинен за канал/ | м3 | 56,40 |  |  |
| 2 | ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 3м /ръчен за подравняване дъно/ | м3 | 1,92 |  |  |
| 3 | ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 49,20 |  |  |
| 4 | ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /40см.върху тръбите/ | м3 | 7,80 |  |  |
| 5 | ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ | м3 | 1,92 |  |  |
| 6 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 км. | м3 | 7,80 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 250 | м | 20,40 |  |  |
| 8 | ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 20,40 |  |  |
|  | III.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 20 | м | 109,20 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 32 | м | 14,40 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 63 | м | 4,80 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. 2" | м | 98,40 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 20 | м | 195,60 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 25 | м | 67,20 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20 | бр | 2,00 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25 | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 32 | бр | 1,00 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 20 | бр | 14,00 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 25 | бр | 2,00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ 2" | бр | 2,00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК СЕКРЕТЕН ф 20 | бр | 56,00 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК ф 25 | бр | 1,00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОК 2" | бр | 4,00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА Q =01м3/ч;Н=0,5m;N =0.3kW | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА К. МИВКА | бр | 8,00 |  |  |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА Т. МИВКА | бр | 13,00 |  |  |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. БОЙЛЕР 300Л. 6Kw | бр | 1,00 |  |  |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТ.ВОДОПРОВОД/3тр./ | бр | 13,00 |  |  |
| 20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ХОР.ВОДОПРОВОД/3тр./ | бр | 30,00 |  |  |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 2" | м | 109,20 |  |  |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф 63 | м | 4,80 |  |  |
| 23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф 32 | м | 14,40 |  |  |
| 24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф 25 | м | 67,20 |  |  |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф 20 | м | 195,60 |  |  |
| 26 | ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 587,52 |  |  |
|  | IV.КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 1м | м3 | 228,00 |  |  |
| 2 | ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 205,20 |  |  |
| 3 | ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ | м3 | 22,80 |  |  |
| 4 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 км. | м3 | 22,80 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 250 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 28,80 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 200 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 93,60 |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 160 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 73,20 |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 184,80 |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 99,60 |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 60,00 |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ф 125 | бр | 4,00 |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС 15/15 | бр | 24,00 |  |  |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ КУХНЕНСКИ МИВКИ | бр | 8,00 |  |  |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ ТОАЛЕТНИ МИВКИ | бр | 14,00 |  |  |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУСГУСТ | бр | 2,00 |  |  |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПИСУАР | бр | 2,00 |  |  |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛОЗЕТ СДЕДАЛИЩЕН КОМПЛЕКТ | бр | 14,00 |  |  |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТИКАЛЕН КАНАЛ | бр | 65,00 |  |  |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОРА ЗА ТРЪБИ DN110 за 1 бр.:анкер HKD 8x40 - 1 бр,скоба MP-SP DN110 M8 - 1 бр.,шпилка GST M8 - 0,5 м.,гайка М8- 3 бр на Хилти | бр. | 150,00 |  |  |
| 20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ | бр | 3,00 |  |  |
| 21 | ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 648,00 |  |  |

| ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ |
| --- |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ |  |  |  |  |
|  | МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Вентилация гараж |  |  |  |  |
| 1.1. | Вентилатор осов тип THGT/2-500-6 | бр | 2 |  |  |
| 1.2. | Вентилатор центробежен в бокс AP 315/4 | бр | 1 |  |  |
| 2. | Вентилация кухня |  |  |  |  |
| 2.1. | Вентилатор центробежен в бокс тип BP 250/2 | бр | 1 |  |  |
| 3. | Вентилация зала за посетители |  |  |  |  |
| 3.1. | Енерговъзстановяващ блок VAM1000-FA | бр | 1 |  |  |
| 3.2. | Калорифер електрически EK 226 6kw | бр | 1 |  |  |
| 4. | Вентилация конферентна зала |  |  |  |  |
| 4.1. | Подвижна жалузийна клапа с електрозадвижка | бр | 10 |  |  |
| 4.2. | Енерговъзстанояващ блок VAM 2000-FD | бр | 1 |  |  |
| 4.3. | Калорифер електрически ЕК 250 9kw | бр | 1 |  |  |
| 5 | Вентилация санитални възли |  |  |  |  |
| 5.1. | Вентилатор осов дебит 50м3/h ф100 с автоматична възвратна клапа | бр | 16 |  |  |
|  | ВЪЗДУХОВОДИ |  |  |  |  |
| 1. | Въздуховод поц.ламарина на европрофил |  |  |  |  |
| 1.1. | прав | м2 | 172,8 |  |  |
| 1.2. | фасонен | м2 | 105,6 |  |  |
| 2. | Гъвкав въздуховод с изолация ф250 | м | 54 |  |  |
| 3. | Вентилационна решетка таванна TBP-4 №6 | бр | 15 |  |  |
| 4. | Вентилационна решетка стенна CBP-L-X-M CBP-L XM 325/125 | бр | 16 |  |  |
| 5. | Неподвижна жалузийна решетка HЖР 500/300 | бр | 3 |  |  |
| 6. | Щумозаглушител СИП ф300 | бр | 1 |  |  |
|  | КЛИМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Канална система FBQ71/RZQC-71L с инверторно управляван вентилатор | бр | 2 |  |  |
| 2. | Канална система FBQ125/RZQC-125L с инверторно управляван вентилатор | бр | 1 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Термопомпа –отопление и охлаждане | бр | 4 |  |  |
| 2. | Разпределителни групи комплект 7 извода с дебитомери,сферични спирателни крановес термометри на колекторите,крайни елементи с обезвъздушител и дренажен кран,колекторна кутия 450/600 за вграден монтаж. | бр | 10 |  |  |
| 3. | Разпределителни колектори 3 извода ф1” със сферични кранове с холендърф1”с термометър | бр | 8 |  |  |
| 4. | Тръбопроводи PPR STABI ф32 | м | 144 |  |  |
| 5. | Тръбопроводи ф16 Ре с Ал-вложка Multitubo | м | 6576 |  |  |
| 7. | Изолираща лента | м | 1980 |  |  |

Прилагат се отделно попълнени количествено-стойностни сметки за прозорците и вратите, като обобщените им стойности се представят в част архитектура, т. 13.18 и 13.19..

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________,

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

представляваща цената за извършване на строително монтажните работи с включени 2% непредвидени разходи.

Ценова оферта, в която не  са включени непредвидени разходи или такава с включени непредвидени разходи в размер надхвървящ или по-малко от 2% подлежи на отстраняване.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

Предлаганата от нас цена е образувана на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

  - средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

  - допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обекта: [.......................] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%;

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

Прилагаме и анализи на единичните цени, като неразделна част от настоящата оферта.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на процедурата.

Допълнителни видове СМР, невключени в количествената сметка, за които няма договорени единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

  - средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

  - допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обекта: [.......................] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%;

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2.  Документ, удостоверяващ регистрация на кандидата по ЗДДС /при налична такава/;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.22, ал.1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.;

5. Доказателства за икономическо и финансово състояние:

5.1. Заверено копие ОПР и Баланс за предходните три финансови години / 2010 г., 2011г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

5.2. Справка – декларация за общия оборот и за оборота от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

5.3.Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат равняваща се на предложената от кандидата стойност за изпълнение на строителството - по образец - оригинал.

6. Доказване на техническите си възможности и квалификация:

6.1. Списък – декларация по образец на основните договори за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в публичната покана, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, описание на извършените дейности, стойност без ДДС и копие на договор за изпълнение на съответното строителство;

6.2. Списък – декларация по образец на техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, които кандидатът ще използва при изпълнението на строителството;

6.3. Декларации за разположение на експерти;

6.4. Професионални автобиографии;

6.5. Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на предложените експерти - заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки;

6.6. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството от типа на ISO 9001:200х или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

6.7. Сертификат, издаден от акредитирани лица за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството от типа на OHSAS 180001:1999 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

6.8. Сертификат, издаден от акредитирани лица за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

6.9. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от ІV категория. За чуждестранните кандидати документ за регистрация в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;

6.10. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

6.11. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството.

7. Декларация за приемане условията на договора по образец;

8. Декларация за неразгласяване на информация по образец.

9. Декларация за участие на подизпълнители по образец(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители).

10. Декларация за съгласие от подизпълнител по образец(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители).

11. Декларация за минимална цена на труда;

12. Декларация за готовност за представяне на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 02.03.2004 г. при сключване на договор, като покрива събития в агрегат 1 720 000 лева;

14. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 5, 6 и 8 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №69 на Министерския съвет от 2013 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

15.Изрично пълномощно, когато кандидатът се представлява от пълномощник;

16. Други документи и доказателства.

17. Количествено –стойностни сметки на хартиен и електронен носител.

18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата или упълномощения представител;

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

по чл.22, ал.1, т.1 от Постановление № 69 на

Министерския съвет от 11.03.2013 г.

Долуподписаният/ата………………………………………..........................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр..........................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .............................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ...................................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

# Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

- Не съм осъждан с влязла в сила присъда за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс или съгласно законодателството на страната, в която съм установен или регистриран:

  - престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

  - подкуп;

  - участие в организирана престъпна група;

  - престъпления против собствеността;

  - престъпления против стопанството.

- В случай, че кандидатът …………………………………………………………………бъде определен

(наименование на кандидата)

за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 обстоятелства преди сключването на договора;

- При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА (не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________  2013г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

по чл.22, ал.1, т.2 и 3 и ал. 5 от Постановление № 69 на

Министерския съвет от 11.03.2013 г.

Долуподписаният/ -ата……………………………………….......................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр................................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .............................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ...................................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

# Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

- Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;

- Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

- Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента;

- В случай, че кандидатът …………………………………………………………………бъде определен

(наименование на кандидата)

за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 и т.2 обстоятелства преди сключването на договора;

- При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА (не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________  2013г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за приемане условията на проекта на договор

Долуподписаният/ -ата………………………………………......................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр...............................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .......................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ..............................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за нерагласяване на информацията

Долуподписаният/ -ата………………………………………........................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр.................................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на........................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ..............................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителството с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Бенефициента по повод участието в настоящата публична покана.

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участие на подизпълнители

Долуподписаният/ -ата………………………………………........................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр................................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .......................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ..............................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Кандидатът………………………………… (посочете фирмата на кандидата), който представлявам:

1.	при изпълнението на горе цитираната услуга няма да използвам/ ще използвам (ненужното се изтрива) подизпълнители;

2.	подизпълнител/и ще бъде/бъдат __________________________ (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на услугата и са дали съгласие за участие в същата;

3.	дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на услугата ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 209 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………….  с лична карта № …………………………, издадена на ………………….. от ……………………., с ЕГН…………………………….., в качеството ми на	…………………………….. (посочете длъжността) на …………………..... (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с публична покана с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ……………………………………………………………………….., сме съгласни да участваме като

(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на 	…………………………………………………….……………………….……при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената процедура.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..	.

(изброите конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия)

С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я

за общия оборот и за оборота от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си

Долуподписаният/ -ата……………………………………….......................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр................................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .............................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ..............................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество/ЕТ ........................................ ...............................................................(посочете фирмата на кандидатът), има общ оборот и оборот от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката за последните 3 години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ както следва:

| Години | Общ оборот – лева | Оборот от строителство от обекти с предмет подобен на обекта на поръчката – лева |
| --- | --- | --- |
| 2010 г. |  |  |
| 2011 г. |  |  |
| 2012 г. |  |  |
| ОБЩО: |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

за изпълнени и приключили договори преди крайния срок за подаване на офертата със сходен предмет на предмета на поръчката през последните 5 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си

Долуподписаният/ -ата………………………………………......................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр................................................................................................

........................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .......................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ..............................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество/ЕТ.................................................. ..................................................................................(посочете фирмата на кандидата), e изпълнило договори с предмет сходен на предмета на поръчката през последните три години както следва:

| № | Предмет на договора и № … | Възложител, адрес и лице контакти | Период на изпълнение на договора от …..до …. | Стойност на договора | %- но участие на фирмата | Описание на извършените дейности от кандидата по изпълнение на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20… г. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 20.. г. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 20… г. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

за техническите лица, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, който кандидатът ще използва при изпълнението на строителството

Долуподписаният/ -ата……………………………………….......................................,

/ име, презиме, фамилия /

адрес: гр................................................................................................

......................................................................... л.к., №………………………., издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на .......................................................................................

/ЕТ/представляващ/управител/член на управителен орган/друго/

на ..............................................., ЕИК…………………….. със седалище и адрес на

(наименование на кандидата)

на управление……………………………………………….., тел.:…………………….., факс: ………………….. - кандидат за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

При изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”ще ползвам следния екип от специалисти, чиято компетентност покрива спецификата на услугата:

| Компетентност | Имена | Образование и квалификация | Общ професионален опит | Функциите, които ще изпълнява |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Прилагам следните доказателствени документи за изброените специалисти:

- Професионални биографии, с включена декларация, че лицата ще са на разположение за изпълнение на договора за възлагане на публичната покана.

- Копие от документи, доказващи образованието и квалификацията на експертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: ____________2013 г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

___                       ________________________________________

(име и фамилия)

______                         ____________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

###### ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................................................

(трите имена)

ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ........................... експерт на  кандидатът……………………..……. за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. На разположение съм да поема работата изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра” за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на кандидатът за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на кандидата.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в поканата и придружаващите я документи.

6. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с строителството, станали известни във връзка с моето участие в нея.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

____________  2013г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________

Забележка: Декларацията се попълва от всеки експерт поотделно.

Професионална автобиография на експерт

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 -слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж по специалността:

- Основни квалификации: (свързани със строителството)

9.  Професионален опит:

| Период | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- |

____________  2013г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за минимална цена на труда

Долуподписаният…………………………………………………………………………….…………………..…,

/ име, презиме, фамилия /

адрес в гр./с.. ………...............................................……………л.к.,№……………...……,

издаден от …………………..на …………………..………….., ЕГН ………………………… в качеството на ЕТ/ представляващ/управител на …………………..……………………………

# Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :

в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................                     		ДЕКЛАРАТОР: ...........................

/подпис/

гр. .....................

Забележка: "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Декларацията се попълва и от подизпълнителя/ите, ако се предвижда/т.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният..............................................................................,

(трите имена)

с адрес: ......................................................., лична карта № ....................., изд.на ......................... г. от МВР – гр. ........................., в качеството си на ….. ............................................................................................................

(ЕТ, управител, изпълнителен директор, представляващ обединението)

на …………................................................................................................,

(наименование на кандидата или на подизпълнителя)

с ЕИК ................ и седалище и адрес на управление: ………...............................,

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на определянето ни за изпълнител по публична покана с предмет:  „Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”, при подписване на договора имаме готовност да представим застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти четвърта категория, покриваща предложената от нас стойност на строителството.

Дата:						Подпис и печат:  ……………………….....

/име, длъжност/

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Офис сграда

  - – 1.9 Част Архитектура - ситуация, разрези, фасади – 9 бр. чертежа

1.10 - Обяснителна записка Архитектура

2.1 – 2.4 – Геодезия – технически проект и 3 бр. чертежи

3.1 – 3.13 – Част Конструкции - 13 бр. чертежа

3.14 – 3.16 – Изчисления статика

3.17 – Обяснителна записка Конструкции

4.1 – 4.10 - Част ВиК - 10 бр. чертежа

4.11 - Обяснителна записка ВиК

5.1 – 5.19 – Електротехническа част - 19 бр. чертежа

5.20 - Обяснителна записка Електротехническа част

6.1 – 6.7 - Част ОВК - 10 бр. чертежа

6.8 - Обяснителна записка ОВК

6.9 - Обяснителна записка Енергийна ефективност

7.1 – 7-5 – План безопасност и здраве – 5 бр. чертежи

7.6 - Обяснителна записка - План безопасност и здраве

8.1 – 8.3 - Пожарна безопасност – 5 бр. чертежи

8.4 - Обяснителна записка - Пожарна безопасност

2. ОГРАДА

10.1– 10.2 Част Архитектура Ограда - ситуация, фрагмент – 2 бр. чертежа

10.3 - Обяснителна записка Архитектура Ограда

11.1 –Част Конструкции Ограда - 1 бр. чертеж

11.2 – Обяснителна записка Конструкции Ограда

3. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

# Footnotes

Не се посочва при извършване на периодични доставки.

- Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия кандидатът по регистрация.

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.